CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO LP-ADQ-001-13 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013”

Cd. Obregón Sonora, a  02 de Febrero de 2013

C O N T E N I D O

I.- GENERALIDADES

CALENDARIO DEL DESARROLLO DE LA  REUNIÓN

1.- Terminología.

2.- Especificaciones técnicas que los licitantes deberán considerar para formular sus ofertas  económicas.

3.- Origen de los recursos.

4.- Condiciones de pago.

5.- Período para la obtención  de la presente convocatoria, (sin costo alguno).

6.- Requisitos que deberán de cubrir los interesados para poder quedar formalmente inscritos durante el período de inscripción.

7.- Aclaración a la   Convocatoria y dudas relativas a la presente Licitación.

8.-Entrega de muestras, en su caso.

II.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE

1.- De la forma de prepararla y presentarla

2.- Del contenido de la proposición.

III.- PRECIOS, VIGENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

1.- Dónde debe incluirse

2.- Cuándo debe presentarse

3.- Período de vigencia de sostenimiento de precios

4.- Quién deberá suscribirla

5.- Forma en que deberá presentarse

IV.- GARANTÍAS

1.- Garantía de seriedad

2.- Garantía de cumplimiento

3.- Garantía de anticipo

V.- ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

1.- Lugar del acto

2.- De las autoridades e invitados

3.- Reglas que deberán observar los licitantes para el acto de apertura

4.- Procedimiento a seguir

5.- De las atribuciones de la autoridad convocante

6.- De la participación del Órgano de Control Interno.

VI.-   CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS

VII.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

VIII.- FALLO

1.- Contenido del acta de fallo

2.- Diferimiento del fallo

IX.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

X.- INCONFORMIDADES

1.- Presentación.

2.- Tramitación.

3.- Resolución

XI.- DE LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN

1.- Tiempo para suscribir el contrato

2.- Plazo de la entrega de los  Bienes y/o Servicios

3.- Lugar de entrega de los  BIENES Y/O SERVICIOS.

4.- Forma de Pago

5.- Verificación de contratos

6.- Penas convencionales

XII.- LEGISLACIÓN APLICABLE

FORMATOS:

Formato No.1.- Relación de Pedidos y Contratos.

Formato No.2.- Declaración de no encontrarse inhabilitado por la convocante

ANEXOS:

ANEXO 1.- Descripción de los  bienes y/o servicios y cantidades  requeridas.

ANEXO 2 y 2 bis.- Texto de póliza de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del pedido/contrato y de Anticipo.

ANEXO 3.- Acreditación del licitante

ANEXO 4.- Modelo  de carta poder simple.

ANEXO 5.- Modelo formato de solicitud de aclaraciones a la convocatoria.

ANEXO 6.- Modelo formato para presentación de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

ANEXO 7.- Modelo de garantía de calidad contra exhibición de piezas defectuosas  y/o  servicios defectuosos

ANEXO 8.- Formato de Propuesta Técnica

ANEXO 9.- Formato de Propuesta Económica

ANEXO 10.- Cuadro resumen de propuesta económica

ANEXO 11.- Formato de acuse de recibo de documentos

ANEXO 12.- Modelo de carta compromiso

ANEXO 13.- Encuesta de transparencia

ANEXO 14.- Formato de entrega de muestras

ANEXO 15 y 15 bis.-Modelo de Pedido/contrato

ANEXO 16.- Declaración de estar al corriente en el pago de  sus obligaciones fiscales

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN ADELANTE EL ITSON, EN CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL ITSON, CON DOMICILIO EN 5 DE FEBRERO 818 SUR, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON., MÉXICO. CONVOCA A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN  PÚBLICA:

NÚMERO: LP-ADQ-001-13

PARA LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE:

- “ ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013 ”

- QUE SERÁN UTILIZADOS EN SUS DIVERSAS ÁREAS ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

I.-  GENERALIDADES

CALENDARIO DEL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

| ACTOS QUE SE CELEBRARAN EN LA LICITACION | FECHA | HORA | LUGAR O MEDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. | 02 de Febrero de 2013 | --------------- | Tribuna del Yaqui |
| JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. | 08 de Febrero de 2013 | 10:00 Hrs. | Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON. |
| LIMITE CONSULTA DE CONVOCATORIA EN FORMA IMPRESA. | 14 de Febrero de 2013 | DE LAS 09:00 A 16:00 HORAS | Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON en 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000. |
| LIMITE CONSULTA DE CONVOCATORIA EN FORMA ELECTRONICA. | 14 de Febrero de 2013 |  | http://antiguo. itson.mx/drmsg/licitaciones%20adq/2013/Recursos%20propios%20adq.htm |
| LIMITE DE INSCRIPCIÓN | 14 de Febrero de 2013 | ---------------- | Un día hábil antes de la presentación de propuestas |
| ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. | 15 de Febrero de 2013 | 10:00 Hrs | Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON., Sita en: Calle 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000. |
| FALLO DE LA LICITACIÓN | 22 de Febrero de 2013 | 18:00 Hrs |  |

1.- TERMINOLOGÍA

Para efectos de  la presente convocatoria que regirán esta Licitación   se entenderá por:

- Convocatoria: La presente convocatoria de licitación que contienen las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para esta licitación.

- Especificaciones Técnicas: Son los Bienes / Servicios  descritos en el ANEXO 1 de la convocatoria, de acuerdo a las cantidades, unidades y características señaladas.

- Convocante: Al Instituto Tecnológico de Sonora a través de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

- Itson: Al Instituto Tecnológico de Sonora a través de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

- Licitante: Indistintamente a la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas capacitadas jurídicamente para proveerle Servicios a “LA CONVOCANTE”.

- Identificación: Identificación Oficial con Fotografía (Credencial para Votar, Pasaporte vigente, Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional)

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- Proveedor: La persona física o moral al que se adjudique pedidos/contratos de  Bienes y/o Servicios con “LA CONVOCANTE” como resultado de la presente licitación.

- Pedido/Contrato: Instrumento legal que suscribe “LA CONVOCANTE” con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.

- Autoridades invitadas: El Órgano de Control Interno y Área Jurídica

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA FORMULAR SUS OFERTAS ECONÓMICAS:

  - La descripción de los bienes y/o servicios  conforme a los requerimientos, características, condiciones y cantidades  de cada uno de ellos, tal como se establecen en el ANEXO 1 de  esta convocatoria.

  - Los bienes y/o servicios propuestos deberán corresponder justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación que se indica en el ANEXO 1 de  esta convocatoria, además de indicar como se cumplirán los requisitos técnicos, documentales y legales requeridos. La propuesta técnica se proporcionara en el ANEXO 8  y deberá de contemplar mínimo, los requisitos señalados en el citado ANEXO 1.

  - En caso de que se convengan cantidades adicionales, la fecha de entrega de las mismas deberá ser pactada de común acuerdo entre el ITSON y el proveedor.

  - Cualquier modificación al pedido/contrato será formalizada por escrito por parte de ITSON y el proveedor.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS:

El origen de los recursos  para la adquisición y/o contratación  de los  bienes y/o servicios descritos,  están previstos  dentro de los recursos  propios para el  ejercicio fiscal 2013   del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

4.- CONDICIONES DE PAGO:

- El pago será cubierto por  “LA CONVOCANTE” al (los) licitante (s) ganador (es), en Moneda Nacional, por los bienes  y/o servicios adquiridos y entregados a entera satisfacción de los usuarios ( para el caso de bienes,  instalados, puestos en marcha y que el proveedor haya proporcionado la capacitación correspondiente cuando así se establezca en el ANEXO 1 de  esta convocatoria), a los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completos firmados de conformidad por la  Coordinación de Control de Activos( almacén), o por quien la convocante designe,  previa aceptación y entrega de la o las facturas de los bienes y/o  servicios debidamente requisitadas en términos del pedido, en la Dirección de Recursos Financieros de la convocante, ubicada en 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Son., México, CP 85000.

Los días de recepción de facturas para su revisión serán de lunes a jueves de las 8:00 a 16:00 horas y los viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Los días de pago serán los viernes de 11:00 a 16:00 horas. El pago se efectuará en moneda nacional

- Previo acuerdo y autorización de la convocante, se aceptarán entregas parciales y se efectuarán pagos parciales de los mismos, siempre y cuando no excedan el límite de la fecha de entrega pactada y establecida en el pedido o contrato, siendo además por partidas completas.

- En el caso de que el pago de los  bienes y/o servicios suministrados se realice a través del esquema electrónico, el proveedor deberá proporcionar oportunamente en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de “LA CONVOCANTE” los datos necesarios para ese fin.

- “LA CONVOCANTE”  No otorgará Anticipo alguno.

- Las facturas se expedirán por el total de partidas adjudicadas, por partida,  o por usuarios que integran cada  partida  a elección de “LA CONVOCANTE”,  haciendo referencia al pedido o contrato formalizado por la adquisición de los  bienes y/o servicios adjudicados.

- En la o las facturas que presente “EL LICITANTE” deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente.

- “LA CONVOCANTE” rechazará cualquier documento de facturación que no esté claramente reportado y fundamentado en el contrato respectivo y avalado por la firma del personal de “LA CONVOCANTE” autorizado para tal efecto.

- Las facturas que el licitante ganador expida con motivo del contrato adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes, de otra forma el pago será retenido hasta que los contengan.

- El pago de los bienes  y/o servicios  quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales en el entendido, de que en el supuesto de que sea rescindido el pedido/contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

5.- PERÍODO PARA LA OBTENCIÓN  DE LA CONVOCATORIA.

- Los interesados podrán a su elección revisar la convocatoria de licitación a través de Internet en la página http://antiguo.itson.mx/drmsg/licitaciones%20adq/2013/Recursos%20propios%20adq.htm,

- La consulta   de la presente convocatoria de Licitación será a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta la fecha límite para consulta, conforme se establece en la calendarización de actos de la presente licitación, establecido en el apartado I, pagina 4 de  esta convocatoria.

- La obtención  de la convocatoria en forma impresa se llevará a cabo en el  Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON  sita en: 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000 y será sin costo alguno,   en un horario de 9:00 a 13:00 hrs.   y de 15.00 a  19.00 hrs. de lunes a viernes.

Cabe aclarar que los interesados podrán consultar  esta convocatoria   en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de  ITSON.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN DE CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR FORMALMENTE INSCRITOS DURANTE EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.

Para poder quedar formalmente inscritos y poder presentar sus propuestas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los interesados, deberán cumplir con la presentación de los siguientes documentos  durante el período de inscripción establecido en la Convocatoria, ante “LA CONVOCANTE”, en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON  en 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000; el cual es a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil anterior a la entrega de propuestas,  en  horario de 9:00 a 13:00 hrs. y  de 15:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

- Capital contable mínimo requerido: $102,000.00 Son (  Ciento Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), acreditables mediante las siguientes opciones:

1.- Original o copia certificada para cotejo y copia simple de los estados financieros básicos y su dictamen a Diciembre de 2011, avalado por un Contador Público, donde deberá anexar original o copia certificada notarialmente, (por anverso y reverso) de su cedula profesional, así como copia certificada u original y copia simple de la autorización para formular dictamenes, vigente a la fecha y otorgado por la SHCP, del auditor.

2.- Original o copia certificada para cotejo de su declaración fiscal del ejercicio  2011,   así como copia simple de estos documentos.

Nota: Capital contable requerido para operaciones  superiores a los $100,000.00   conforme autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Institución, en reunión ADQ-I-OR-12, de fecha 18 de Enero de 2012.

- Acreditación de personalidad: El licitante deberá acreditar fehacientemente su personalidad, de conformidad con lo siguiente:

-Las personas morales: Deberán exhibir original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones, el representante legal deberá acreditar su personalidad mediante poder notarial original o copia certificada  y copia simple, en  caso de no constar las facultades en el acta constitutiva o sus modificaciones;  así como original o copia certificada y copia simple de su registro ante la SHCP.

-Las  personas físicas: deberán exhibir original ó copia certificada de su acta de nacimiento y Cédula ante la SHCP, así como copia simple de estos.

En los dos casos anteriores se deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, preferentemente la credencial de elector.

En  caso de que a la inscripción asista persona diferente del representante legal, se deberá presentar carta poder simple en papel membretado de la empresa con identificación vigente, preferentemente credencial de elector, en original o copia certificada y copia simple, tanto de quien otorga (según las facultades conferidas) como de quien recibe

En el caso particular de los licitantes que cuenten  con constancia de inscripción en el registro de proveedores de Itson, podrán omitir la entrega de acreditación de personalidad (inciso   b  de este numeral), siempre y cuando entreguen copia  simple de la referida constancia de  inscripción.

- Relación de pedidos y contratos: que tengan celebrados con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, en proceso a la fecha, señalando el importe contratado, así como las fechas de inicio y probable terminación de dichos compromisos ( FORMATO  No.1 )

- Capacidad técnica: Acreditar la suficiencia de recursos humanos y materiales, con que cuenta el proveedor, para garantizar, en caso dado, el correcto y completo cumplimiento del contrato.

- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los siguientes supuestos, de acuerdo al texto del  ( FORMATO No.2 )

No podrán presentar propuestas, ni celebrar pedidos o contratos, las personas físicas o morales siguientes:

- Aquellas en cuyas empresas participe el personal del instituto que deba decidir directamente, o a los que les hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario.

- Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellas mismas, respecto al cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos que hayan afectado con ello los intereses del instituto.

- Carta del representante legal  manifestando el interés  de su representada en participar  en esta licitación, indicando el numero de la licitación y su titulo

“LA CONVOCANTE” expedirá una CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, que deberá ser presentada en el Documento No. 1 de su propuesta.

NOTA:-  Aquellos interesados que satisfagan (cuantitativamente) los requisitos de inscripción en tiempo y forma  tendrán derecho de presentar su propuesta, sin perjuicio, de que si posterior a su inscripción, “LA CONVOCANTE” detecta que la calidad de la documentación presentada contiene información diferente a la solicitada, podrá rechazar su inscripción, situación que se hará del conocimiento al licitante correspondiente en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, previo a su inicio.

7.-  ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA  Y  DUDAS RELATIVAS A LA PRESENTE LICITACIÓN:

Con el objeto de evitar errores y eliminar las dudas de interpretación que puedan motivarse con la lectura del contenido de la presente convocatoria, formatos y sus anexos, “LA CONVOCANTE” celebrará una o varias juntas de aclaraciones a la convocatoria, siendo optativo para los licitantes asistir, la cual se llevará a cabo en la fecha prevista conforme al  calendario de actos, y el no asistir, no será motivo de descalificación, considerándose que los participantes que no se presenten aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin perjuicio para   “LA CONVOCANTE”

Únicamente podrán formular preguntas, las personas que  entreguen  Carta del representante legal  manifestando el interés  de su representada en participar  en esta licitación, indicando el numero de la licitación y su titulo   , la cual deberán presentar en el acto de junta de aclaraciones, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

Se solicita a los licitantes participantes que hayan entregado la carta de referencia , que a partir del día en que se  publique  la convocatoria  y hasta las 10:00 horas del  día 07 de Febrero  de  2013,  podrán entregar sus preguntas por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, sita en 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000, utilizando el formato señalado como ANEXO 5  para cada una de sus preguntas, de  esta convocatoria, el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante acompañado de un medio magnético (diskette o C.D.) o si lo prefiere, enviarlo por vía correo electrónico a: licitaciones.adquisiciones@itson.edu.mx,  o por vía fax al 01 ( 644)  410 09 00  EXT.  2917,  para estas dos últimas alternativas deberá solicitar la  confirmación de recibido; no se recibirán preguntas en el acto de junta de aclaraciones.

.

    - “LA CONVOCANTE” en la junta de aclaraciones, dará lectura a todas y cada una de las preguntas que se hayan recibido oportunamente conforme a lo establecido, así como a sus respectivas respuestas y aclaraciones pertinentes, absteniéndose a cuestionar aspectos distintos al objeto de la junta, debiendo “LA CONVOCANTE” dar respuesta por escrito en el mismo acto, se reitera que no se recibirán preguntas en el propio acto.

    - En esta junta se levantará acta correspondiente en la que se señale el nombre(s) del(los) licitante(s), la(s) pregunta(s) realizada(s) por el(los) licitante(s), así como la(s) respuesta(s) que emita “LA CONVOCANTE”, misma que será firmada por los asistentes.

    - Al término de la(s) junta(s), se entregará copia del acta respectiva a los asistentes.

    - Las modificaciones que se deriven del resultado de la junta o juntas de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la  propia  convocatoria de esta licitación y aplica a todos los participantes.

    - En este evento los participantes podrán manifestarse a la convocatoria de licitación  o junta de aclaraciones.

    - El acta que se derive de este evento, la podrán consultar la dirección electrónica del ITSON         http://antiguo.itson.mx/drmsg/licitaciones%20adq/2013/Recursos%20propios%20adq.htm,   donde estará a su disposición a más tardar al  día hábil siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de que puedan acudir al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales por una copia del acta de aclaraciones.

    - Después del acto de aclaraciones no se atenderá ninguna solicitud de aclaración.

Así mismo, cabe señalar que la presente convocatoria podrá ser aclarada  o modificada, siempre y cuando  las aclaraciones  o modificaciones que se realicen, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variaciones significativas de sus características.

8.-ENTREGA DE MUESTRAS,  (NO APLICA).

8.1.- El requerimiento de muestras aplica únicamente en los casos señaladas en forma específica en el ANEXO 1 de  esta convocatoria, las cuales serán analizados en base a sus características físicas para su manejo o bien la calidad de los mismos a juicio de los responsables del Área Requirente y Almacén del ITSON.

8.2.- El requerimiento de muestras aplica  para los casos en que se oferte un bien de una marca diferente al requerido o que no se señale marca en particular.

8.3.- En el caso de que sus muestras resulten perdedoras y no sean retiradas 30 días naturales posteriores a la comunicación del fallo,  se consideraran como entrega gratuita a la convocante sin ningún trámite posterior.

8.4.- En caso de que mis muestras resulten ganadoras y no sean retiradas  en un plazo de 10 días naturales  posteriores a la última entrega, se consideraran como entrega gratuita para la convocante y por lo tanto no serán objeto de reclamación posterior.

8.5.- El  periodo de entrega de muestras es a partir del registro de inscripción  y hasta la hora previa a la recepción y entrega de propuestas, el lugar de entrega de las muestras  es en  Almacén General, en horario de oficina.

8.6.-  La entrega de muestras se realizara de acuerdo al formato clasificado como anexo No. 14 de  esta convocatoria.

II.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE

Se entiende por proposición, la serie de documentos que conforman la propuesta del licitante, que en su oportunidad serán enlistados y que serán presentados por los licitantes en el acto señalado para el efecto.

1.- DE LA FORMA DE PREPARARLA Y PRESENTARLA:

El LICITANTE deberá preparar su proposición observando que su propuesta cumpla con lo siguiente:

- Se elabore mecanográficamente o por sistema computarizado, sin tachaduras o enmendaduras;

- Contenga la garantía de seriedad de la propuesta y carta compromiso de la proposición;

- Especifique los precios unitarios propuestos y el total de la proposición. En ninguno de los casos deberá considerarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.);

- Todos los documentos que se incluyan en la propuesta deberán estar firmados por su representante legal;  Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por persona facultada para ello cuando menos en la última hoja del documento que las contenga,  por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Presentarla en un solo sobre en forma ordenada y separando con la carátula correspondiente cada uno de los documentos (no presentar más documentos que los exigidos);

- El sobre que contenga la propuesta deberá estar debidamente cerrado e identificado con la siguiente información:

- Dirigirse a: Instituto Tecnológico de Sonora.

- Domicilio: Calle 5 de Febrero No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Sonora, México.

- Contenido: Propuesta

- Licitación: No. LP-ADQ-001-13

- Descripción:  Adquisición de Equipo y Servicio de Recarga y Mantenimiento a Extintores 2013

- y los datos del licitante.

- La oferta la formulará el representante legal acreditado para ello en el ANEXO 9, sin enmendaduras ni tachaduras y debidamente firmada.

- Idioma.- La propuesta en su totalidad deberá expresarse en idioma Español. En caso de que “EL LICITANTE” requiera presentar alguna documentación en otro idioma, ésta sólo se recibirá siempre que venga acompañada de su fiel traducción al idioma Español, siendo esta última la que se tome en consideración para efectos de la presente licitación.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS.

UNA VEZ PRESENTADA LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO RETIRARLA, NI HACERLE MODIFICACIONES A LA MISMA.

2.- DEL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN:

El único sobre en el que se presente la proposición técnica, económica y demás documentos requeridos que “EL LICITANTE” integre  para participar en la Licitación, deberá contener los siguientes:

DOCUMENTO  1.- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACION

Se deberá presentar copia simple de la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN que al efecto expidió “LA CONVOCANTE” a “EL LICITANTE” al momento de quedar oficialmente inscrito en la presente licitación, la cual acredita que ha cumplido cuantitativamente con todos los requisitos de inscripción solicitados en la Convocatoria.

DOCUMENTO  2.- ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD

“EL LICITANTE” deberá acreditar fehacientemente su personalidad, de conformidad con  lo siguiente:

Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la propuesta correspondiente ANEXO 3 ;  si al acto comparece a hacer entrega de la propuesta y/o a representar al licitante alguna persona distinta al Representante Legal, quien lo represente deberá presentar además del requisito establecido  para el representante legal, lo siguiente;  copia de identificación oficial con fotografía vigente y carta poder simple expedida por la persona facultada legalmente para ello según formato del ANEXO 4,   en el supuesto de que se omita la carta simple (Anexo 4) o la identificación de referencia, se recibirá la propuesta y se considerara a la persona que entrega el sobre como observador.

DOCUMENTO  3.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Para garantizar la seriedad de las proposiciones en el proceso de adjudicación de los pedidos o contratos “EL LICITANTE” deberá presentar un cheque cruzado con dos líneas diagonales en el anverso,  o también se aceptará el cheque con las siguientes leyendas “NO NEGOCIABLE” o “PARA ABONO EN CUENTA”, girado con cargo a cualquier institución bancaria, a favor del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, por una cantidad equivalente o mayor al 10% (diez por ciento) del monto total de su propuesta sin incluir el I.V.A.  Esta garantía será reintegrada a los concursantes que no resulten ganadores en la fecha y lugar del Acto de Fallo, contra la devolución del recibo extendido por “LA CONVOCANTE” en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y bajo el mismo procedimiento se reintegra al concursante ganador, en la fecha en que se firme el pedido y/o contrato, contra la entrega de la garantía de cumplimiento. Este documento se presentará de conformidad con lo establecido en el ANEXO 6 de la presente convocatoria expedida para tal fin por “LA CONVOCANTE”, pudiendo reproducirse por “EL LICITANTE”, pero sin obviar ningún apartado. (NOTA EL CHEQUE NO DEBE IR PEGADO EN LA HOJA YA QUE ESTO INVALIDA EL DOCUMENTO Y NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA)

DOCUMENTO  4.- GARANTÍA DE  CALIDAD DE LOS BIENES  Y/O SERVICIOS

Deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que la empresa participante, en caso de que se le adjudique alguna partida, entregara los bienes y/o servicios que le sean asignados, en las calidades y características que la convocante requiere, y en caso de no ser así, las mismas serán rechazadas con las concebidas penas aplicables de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 de la convocatoria de licitación.

DOCUMENTO  5.-  PROPUESTA TÉCNICA

Deberá incluir: la Propuesta Técnica, misma que corresponde al 100 % los  bienes y/o servicios  de cada partida en que participa en la presente licitación, de acuerdo a la descripción, presentación, requerimientos y especificaciones establecidos en Anexo No. 1 de esta convocatoria,  proporcionándolos de acuerdo a lo señalado en el Anexo 8, mismo anexo que deberá contemplar y atender como  mínimo los requisitos señalados en el citado anexo  indicado además, en su caso, como se cumplirán los requisitos técnicos y documentales requeridos.

No se aceptaran propuestas en las que el licitante se limite a copiar y pegar el requerimiento de la convocante;  se espera que en la propuesta del licitante se manifieste el compromiso o la forma en que dará cumplimiento al requisito de la convocante.

La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja del documento que la contenga.

DOCUMENTO  6.- OFERTA ECONÓMICA Y CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Este documento se presentará respectivamente en el ANEXO 9 y ANEXO 10  de la presente convocatoria expedido para tal fin por “LA CONVOCANTE”, pudiendo reproducirse por “EL LICITANTE”, pero sin obviar ningún apartado. El monto económico a que ascienda la propuesta antes de I.V.A., se expresará con número y letra en moneda nacional. En el entendido de que en caso de existir diferencia entre la cantidad de número y letra, será esta última la que se considerará como válida. Asimismo, se deberá señalar en este documento que la vigencia será de cuando menos por el periodo de vigencia del pedido y/o contrato, los precios permanecerán fijos hasta el cumplimiento de las condiciones del pedido y/o contrato.

La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja del documento que la contenga.

DOCUMENTO 7.- CARTA COMPROMISO

Este documento deberá elaborarse por “EL LICITANTE”, en él hará constar el monto de su propuesta con número y letra, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Dicho documento deberá observar íntegro el contenido del  ANEXO 12 de la presente convocatoria.

El monto registrado en la carta compromiso, necesariamente deberá coincidir con el de la propuesta expresada en el ANEXO 9, denominado Oferta Económica de otra forma será rechazada la propuesta.

DOCUMENTO 8.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Declaración de integridad en el que manifieste  bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, esta carta deberá ser dirigida al Instituto Tecnológico de Sonora, y contemplara cuando menos, fecha, No.  y  nombre del evento.

DOCUMENTO 9.- CARTA DEL LICITANTE

Carta del Licitante, en formato libre, se deberá identificar el número de licitación  y el No de partida,   manifestando el licitante bajo protesta de decir verdad que  se obliga  con “LA CONVOCANTE” al cumplimiento de lo siguiente:

A).- Que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las normas oficiales Mexicanas, o las normas Mexicanas y a falta de estas, las normas Internacionales o, en su caso las normas de referencia, tal como se solicita en los requerimientos técnicos.

B).- Que los bienes y/o productos ofertados  no son remanufacturados, reciclados ni de dudosa procedencia, los bienes y/o productos  ofertados son genuinos, nuevos y originales de la marca que se cotice.

III.- PRECIOS, VIGENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

1.- DÓNDE DEBE INCLUIRSE.

En la documentación que al efecto haga entrega “EL LICITANTE” dentro del sobre único con la documentación, técnica, legal y administrativa.

2.- CUÁNDO DEBE PRESENTARSE.

La oferta económica debe presentarse en el mismo sobre que contenga la proposición técnica, mismo sobre que será entregado el día, hora y lugar fijado para la apertura de propuestas. Los licitantes, deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin incluir el IVA.

Nota: la propuesta puede ser enviada de la siguiente forma:

a) Por vía medios remotos de comunicación electrónica. (No aplica en esta licitación).

b) Las proposiciones en general y a elección del licitante, podrán ser enviadas a través del servicio postal o mensajería de su elección, o bien entregarlas personalmente el día, fecha y en el lugar especificado para ese fin.

El envío de las proposiciones a través del servicio postal o mensajería no limita en ningún caso, que el licitante asista a los diferentes actos derivados de esta licitación, estas propuestas  deberán recibirse en el área de licitaciones, el día  previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; para estos casos, los licitantes deberán remitir un (1) sobre, el cual contendrá la propuesta técnica y económica, mismo que estará debidamente cerrado en forma inviolable y rubricado en el exterior por su representante o apoderado legal, para tal efecto el sobre deberá entregarse en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, sita en 5 de Febrero 818 Sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son., CP 85000, con atención a: Mtro. Alfredo Bueno González, como mínimo un (1) día  hábil  antes del señalado para la realización del acto de presentación y apertura de proposiciones,  de otra forma, no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado plenamente, conforme a lo señalado en el punto II, 1 F) de  esta convocatoria. En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.  El licitante deberá comunicar vía correo electrónico, telefónico o fax la guía de envío correspondiente, siendo de su  entera responsabilidad su entrega oportuna.

3.- PERIODO DE VIGENCIA DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS.

El LICITANTE deberá manifestar en el ANEXO 9  y ANEXO 12, que la  vigencia de los precios, es conforme se establece en los anexos citados, contando   a partir de la fecha del Acto de Apertura de Propuestas para la firma del pedido/contrato y mantenerse firmes hasta la conclusión del pedido y/o contrato.

4.- QUIÉN DEBERÁ SUSCRIBIRLA.

Invariablemente, la oferta económica se formulará por el representante legal acreditado del licitante inscrito.

5.- FORMA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE.

Debe presentarse por escrito atendiendo a las indicaciones que para su formulación se indican en el ANEXO 9  correspondiente a la propuesta económica.

Es importante aclarar que los precios propuestos serán firmes a partir de la fecha del acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y hasta la entrega total de los   bienes y/o servicios, o sea en este caso, hasta la conclusión del pedido y/o contrato.

### IV.-  GARANTÍAS

1.- GARANTÍA DE SERIEDAD:

Será la garantía que “EL LICITANTE” deberá exhibir dentro del mismo sobre que contenga su documentación técnica y económica. Deberá ser equivalente o mayor al 10% del monto total de su propuesta antes de I.V.A., en CHEQUE CRUZADO o que contenga la leyenda “NO NEGOCIABLE” o “PARA ABONO EN CUENTA” a nombre del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, cubriendo los requisitos que en el Documento No. 3 se le indican utilizando para ello el ANEXO 6.

Se harán efectivas las garantías relativas a la formalidad para el sostenimiento de las ofertas cuando se presente uno de los siguientes casos:

a) Cuando el licitante retire su participación una vez recibida la propuesta en el acto de presentación de propuestas.

b) Cuando el licitante no formalice el contrato/pedido correspondiente por causas imputables a él

2.- GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO:

Esta garantía equivalente al 10% del monto total del pedido y/o contrato, sin incluir el I.V.A. que en su momento se suscriba, sólo será exigible al LICITANTE ganador y deberá exhibirla dentro de los diez días naturales posteriores, contados a partir de la fecha en que se suscriba el  pedido y/o contrato, para ello una vez obtenido el acta de fallo que lo declare ganador, procederá a obtener la Garantía a que se hace referencia, y que será una fianza a favor del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, la cual deberá ser expedida por una institución mexicana de fianzas debidamente autorizada por el Gobierno Mexicano para tal efecto, acorde al texto del ANEXO 2 de  esta convocatoria, adjuntando la copia del recibo de pago correspondiente al pago de la fianza; Para las adjudicaciones con montos menores a $50,000.00 ( Cincuenta Mil  Pesos 00/100 M.N.) ,antes de IVA, los proveedores podrán entregar cheque cruzado para garantizar el cumplimiento del pedido y/o contrato.

3.- GARANTÍA  DE  ANTICIPO: No se otorgará anticipo alguno por parte de “ITSON”, por lo tanto no se solicitará garantía de anticipo.

Esta garantía equivalente al 30% ( Treinta por ciento) del monto total del pedido y/o contrato, incluyendo el I.V.A. que en su momento se suscriba, sólo será exigible al LICITANTE ganador y deberá exhibirla dentro de los diez días naturales posteriores, contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato, para ello una vez obtenido el acta de fallo que lo declare ganador, procederá a obtener la Garantía a que se hace referencia, y que será una fianza a favor del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, la cual deberá ser expedida por una institución mexicana de fianzas debidamente autorizada por el Gobierno Mexicano para tal efecto, acorde al texto del ANEXO 2  BIS  de  esta convocatoria, adjuntando la copia del recibo de pago correspondiente al pago de la fianza y estará vigente hasta que el proveedor haya amortizado el importe total del anticipo otorgado por el Instituto Tecnológico de Sonora.

Para ser  liberadas estas fianzas, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del titular de la Dirección de Recursos Materiales y/o del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora.

V.-  ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

1.- LUGAR DEL ACTO:

El lugar en que se entregarán y se abrirán las propuestas, será en la Sala de Licitaciones del  Departamento de Adquisiciones del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón Centro, ubicada en Calle 5 de Febrero No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Sonora, México.

2.- DE LAS AUTORIDADES E INVITADOS:

El acto de apertura dará inicio una vez constatada la invitación que por escrito se haya hecho   al Órgano de Control interno y al representante de Área Jurídica. Será presidido por el Jefe del Departamento de Adquisiciones o por el representante del Instituto designado por escrito para el efecto, por el titular de “LA CONVOCANTE”.

Estarán presentes también por “LA CONVOCANTE”,  cuando corresponda, el  personal representante de las áreas requirentes.

3.-	REGLAS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE  APERTURA:

- A este acto sólo se admitirá una persona por cada empresa participante (representante legal o su representante con carta poder simple según anexo 4).

- No se permitirá el uso de celulares, radiolocalizadores o aparatos de telecomunicación.

- El acto está programado para iniciar puntualmente, por lo que “EL LICITANTE” debe procurar estar al menos quince minutos antes de que inicie el evento.

- A la hora señalada para dar inicio, las puertas de la sala donde se desarrollará el acto, serán cerradas, por lo tanto cualquier persona que se presente después de esta hora independientemente de sí ha iniciado o no la apertura de propuestas, automáticamente será rechazado para poder participar, tratándose de licitantes y en el caso de personal del Instituto o cualquier otra persona invitada le será negado el acceso al lugar, sin responsabilidad para “LA CONVOCANTE”.

- Todas las personas invitadas deberán observar un comportamiento decoroso, ya que de lo contrario, “LA CONVOCANTE” podrá expulsar del lugar a cualquier persona, ello con independencia de que tratándose de licitantes, se reciba su propuesta no obstante que la persona abandone el lugar.

4.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

En punto de la  hora señalada para este acto se  dará inicio  y se procederá a cerrar el recinto; el servidor público designado para presidir este acto  hará la presentación de los asistentes y llevara a cabo el evento conforme a lo siguiente:

4.1 Se declarará iniciado el acto, por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” y se hará del conocimiento de los licitantes los nombres y cargos de los servidores públicos presentes.

4.2 Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones no se aceptará la entrega de ninguna propuesta, ni que se introduzca documento alguno.

4.3 Acto seguido hará un breve resumen por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE”  y se expondrá las consideraciones importantes de lo que es y lo que se espera del proceso de licitación.

4.4 Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados y se recabará el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas, económicas y demás documentación legal y administrativa debidamente cerrado y requisitado.

  - Se procederá a la apertura del sobre que incluya las proposiciones en el mismo orden en que se recabaron los mismos, se verificará su contenido en forma cuantitativa sin entrar a su análisis detallado, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas, en este acto se hará  constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

  - El servidor público que presida el acto será la única persona facultada  para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

  - De entre los licitantes que hayan asistido,   estos elegirán a uno  para que  en forma conjunta con el  servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para presidir el acto, o el servidor público que éste designe, rubricarán las proposiciones técnicas y  económicas  presentadas.

  - Se dará lectura al resultado de la evaluación cuantitativa de los documentos recibidos, en este acto no se llevará a cabo la evaluación de las mismas, por lo que aún en el caso de que algún licitante omitiere la presentación  de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar   en el  formato denominado ”Acuse de recibo de documentos requeridos”,  con posteridad y en la etapa de evaluación cualitativa  e integral de las proposiciones, se hará  la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a  la omisión de los mismos  y se evaluara si  esta omisión  afecta o no  la solvencia de la propuesta, en el supuesto de que si afecte la solvencia de la propuesta, esta será desechada.

  - Acto seguido se dará lectura en voz alta al importe  de cada una de las propuestas económicas de los licitantes.

  - Se aceptarán para revisión detallada aquéllas propuestas que en la mesa de revisión, se hayan presentado,   en el entendido de que sí en la revisión cualitativa e integral de las proposiciones que  se efectuará una vez terminado el acto de presentación de propuestas y hasta antes de dar a conocer el Fallo, se constata la omisión de documentos o de fondo o de forma en el contenido de algún documento, se hará  la valoración que corresponda y se evaluara si  este afecta o no  la solvencia de la propuesta, si no  afecta la solvencia “LA CONVOCANTE podrá aceptarla; en el caso de que si afecte la solvencia , entonces  será motivo de rechazo de la propuesta, no obstante haber sido admitida en el primer acto, aclarando que dicho incumplimiento, inobservancia ú omisión, será fundamentado debidamente por “LA CONVOCANTE”.

  - Se entregará a cada concursante cuya proposición haya sido admitida en el Acto, un recibo por la garantía otorgada.

  - Durante el acto de fallo se llevara a cabo la devolución de garantías de las propuestas rechazadas en la revisión detallada, así como de las que no resulten ganadoras; quedando en custodia las que correspondan a los licitantes ganadores, las cuales se retendrán hasta el momento en que el proveedor correspondiente constituya la Garantía de Cumplimiento exigida en la presente convocatoria.

  - Se levantará el Acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas admitidas, sus importes;  El Acta será firmada por todos los participantes y se les entregará copia a cada uno de ellos. La omisión de firmas en el Acta por parte de los participantes no invalidará el contenido y efecto de la misma.

5.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE:

El funcionario que presida el acto de presentación y apertura de propuestas, es la única autoridad legalmente autorizada para aceptar o rechazar las propuestas presentadas.

6.- PARTICIPACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO:

El Órgano de Control Interno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá hacer las observaciones y sugerencias que estime convenientes, para que el proceso de licitación se efectúe siempre dentro de la norma, con toda claridad e imparcialidad.

## VI.-  CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS; SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE PROPUESTAS, SI EL LICITANTE:

1.-Cuando omita  la entrega  de uno o más requisitos  o en su caso, estos no cumplan parcial o completamente con alguno de los requisitos establecidos en  esta convocatoria y sus anexos de esta licitación o los derivados de la junta de aclaraciones,  que afecten la solvencia de la propuesta, mismos que se asentarán en las actas respectivas

2.- Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el precio de los  bienes y/o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin el obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

3.- Cuando la información resulte total o parcialmente falsa, o se detecten irregularidades en la documentación presentada.

4.-Cuando se acredite que el licitante se encuentra inhabilitado por el ITSON o por la Secretaria de la Función Pública.

5.-Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y ésta sea omitida en el documento correspondiente.

6.-Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables y las especificadas en el cuerpo de  esta convocatoria y sus anexos.

7.- Si no presentan en sobre cerrado sus propuestas técnica y económica en la fecha, lugar y 
 hora señalados para el acto.

8.-Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el  numeral VII, punto 7.1.3 de  esta convocatoria.

9.- Si las propuestas no están dirigidas a la convocante.

10.- Cuando derivado de la evaluación cualitativa  que se realice a la propuesta técnica, no cumpla con las especificaciones técnicas o requerimientos solicitados en anexo No. 1 de la convocatoria.

11.- Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y económica en lo referente a las especificaciones y/o descripción de los  bienes y/o servicios o en la clave de  identificación  de las partidas.

12.- En caso de que el proveedor que se inscribió en esta  convocatoria transfiera a otro la misma.

13.- Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados de conformidad con lo señalado en  esta convocatoria, por la persona facultada para ello o se presenten incongruencias en los mismos.

14.- Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de fecha, lugar y condiciones de entrega de los  bienes y/o servicios.

15.- Cuando las propuestas económicas presenten precios escalonados o condicionados o precios no aceptables por que resulta superior en un 10% al ofertado, respecto del que se observa como mediana, conforme a investigación de mercado  realizada

16.- Cuando  le hubieren rescindido administrativamente más de un pedido y/o contrato.

17.- Cuando el licitante ofrezca bienes o servicios diferentes a los establecidos en su objeto social y/o actividad preponderante; en estos casos, se descalificaran exclusivamente las partidas que estén en este supuesto.

18.- Cuando las cantidades propuestas, sean inferiores o superiores a la demanda solicitada en el ANEXO 1  y de acuerdo a lo indicado en el numeral VII, punto 7.1.2 de  esta convocatoria.

19.- Cuando en la propuesta económica (Anexo 9) se soliciten costos unitarios y el licitante no los proporcione en su propuesta económica.

20.- Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y la ficha técnica, o en su caso, entre la propuesta técnica y la muestra física presentada,  o estas, no sean consistentes en lo referente a la descripción de los  bienes y/o servicios, o en su caso, que la información presentada  no sea clara o no proporcione elementos suficientes para realizar la evaluación de la propuesta.

21.- Cuando omite la presentación de la garantía de seriedad solicitada, o ésta sea inferior al 10 % (diez por ciento) de su propuesta económica antes de I.V.A., o bien, no la presente en los términos solicitados;

22.- No tiene la capacidad técnica y/o económica para cumplir el pedido y/o contrato a juicio de “LA CONVOCANTE”; de acuerdo a las especificaciones señaladas en la presente convocatoria.

23.-  Propone más de una opción del bien ofertado.

24.- Sí el tipo de moneda no se expresa en moneda nacional;

25.- Si se encuentra impedido para participar por encontrarse en alguno o algunos de los supuestos

a) Aquellas en cuyas empresas participe el personal del instituto que deba decidir directamente, o a los que les hayan delegado tal  facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario.

b) Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellas mismas, respecto al cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos que hayan afectado con ello los intereses del instituto.

26.-Sí se detecta que una persona aparece como socio, miembro del consejo de administración, comisario o apoderado en más de una de las compañías participantes en la licitación.

27.- Sí el licitante se encuentra incluido en el listado de contratistas, proveedores y prestadores de servicios que incumplan las disposiciones normativas vigentes.

VII- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ADJUDICACIÓN

Posterior  al acto de presentación y apertura de propuestas, se efectuará el estudio y análisis detallado de la documentación recibida durante dicho acto y se determinará como ganadora o ganadoras aquellas proposiciones que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas de acuerdo a las normas aplicables y dentro del plazo estipulado y que ofrezcan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas para los  bienes y/o servicios de la presente Licitación

7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y MUESTRAS, EN SU CASO.

.

Los criterios que el ITSON aplicará para evaluar las proposiciones de los licitantes serán los siguientes:

    - Serán considerados únicamente el(los) licitante(es) y las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en  esta convocatoria.

    - Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen por partida, cubra exactamente  el cien por ciento de la demanda requerida en el ANEXO 1 de  esta convocatoria.

    - Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, el ITSON procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el dictamen de adjudicación y en el acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

    - En caso de discrepancia entre la propuesta técnica y económica, o entre la propuesta técnica y la ficha técnica o en su caso, entre la propuesta técnica y  la muestra física presentada, será causa de descalificación en la partida en la que se identifique la diferencia.

    - La determinación de quién o quiénes son los licitantes ganadores, se llevará a cabo con base en el resultado del dictamen técnico y de la tabla comparativa económica, elaborada para tal efecto.

    - Cuando los  bienes y/o servicios contenidos en la propuesta técnica del licitante, superen los requerimientos técnicos establecidos en la presente convocatoria, se aceptarán dichos  bienes y/o servicios, sin embargo, será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición económica sea la más baja.

El ITSON tendrá en todo momento las facilidades necesarias para verificar la veracidad de la información contenida en las propuestas de los licitantes.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación de la demanda se realizará por partida y el 100 % de las cantidades requeridas por dicha partida, conforme a lo siguiente:

    - Se adjudicará por el cien por ciento por cada partida de la demanda indicada en el ANEXO 1 de  esta convocatoria, al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en las mismas y que el resultado sea plenamente satisfactorio y presente la propuesta económica más baja, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  en caso de que se detecte que el licitante no oferta la totalidad de los bienes y/o servicios  que integran la partida, será causa de desechamiento de la o las partidas en las que se identifique tal incumplimiento. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ITSON, el pedido/contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

    - En el caso de existir empate en el precio ofertado en el bien/servicio, de la demanda señalada en el ANEXO 1  de  esta convocatoria, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que se celebrará en el acto de fallo, depositando en una urna un boleto por cada propuesta.  El licitante cuyo boleto sea extraído en primer lugar será el ganador y se le adjudicará la demanda en cuestión; los boletos que no sean extraídos se considerarán eliminados y no tendrán derecho a adjudicación. En caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá, previa invitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control, y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el acto.

    - En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, podrá adjudicarle el pedido/contrato al licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente; siempre que la diferencia en precio respecto de la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.

    - “LA CONVOCANTE”, no adjudicará aquellas partidas, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable para la misma. El volumen definitivo de  bienes y/o servicios  dependerá del monto presupuestal al momento del acto de fallo, es decir, “LA CONVOCANTE” se reserva el derecho de reducir el número de piezas.

    - El ITSON no adjudicará el pedido/contrato cuando las posturas presentadas no fueren aceptables técnica o económicamente y procederá a expedir una nueva convocatoria.

  - DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN.

“LA CONVOCANTE” adjudicará el pedido/contrato respectivo de los  bienes y/o servicios que se demandan a un solo proveedor por el 100% de la (s) partida (s)  asignada (s).

“LA CONVOCANTE”, con base en el análisis comparativo de las proposiciones calificadas, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

VIII.-  FALLO

El acto de fallo será presidido por el Jefe del Departamento de Adquisiciones o por el representante del Instituto designado por escrito para el efecto, por el titular de “LA CONVOCANTE” y se llevara a cabo conforme a  la hora,  fecha  y lugar que se dará a conocer en el acto de recepción y apertura de propuestas; en este acto, se adjudicará el pedido/contrato al licitante seleccionado, en su caso.

1.- CONTENIDO DEL ACTA DE FALLO

El acta de fallo contendrá los datos de identificación del concurso, descripción genérica  de los  bienes y/o servicios   que se licitan, proveedores adjudicados, partidas e importes que les correspondan, lugar, hora y fecha en que se firmará  el pedido y/o contrato respectivo. La omisión de firma por parte de los participantes, no invalidará el contenido y efectos del acta. Sí “EL LICITANTE” ganador no se encuentra presente se le comunicará por escrito.

2.- DIFERIMIENTO DE FALLO

SÍ ocurriesen circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que imposibiliten a “LA CONVOCANTE” para dar a conocer el Fallo en la fecha originalmente señalada, podrá por única vez diferir el fallo previa comunicación que por escrito hará a LICITANTES e invitados. La nueva fecha quedará comprendida dentro de los diez días hábiles siguientes a la inicialmente fijada.

3.- ERROR  ARITMETICO O DE CUALQUIER NATURALEZA

3.1.- Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el pedido/contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

3.2.- Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que  emitan las directrices para su reposición.

IX.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

  - “LA CONVOCANTE”, declarará desierta la licitación en los siguientes casos:

    - Vencido el plazo de inscripción, cuando menos una  empresa no se inscriba en  la convocatoria de licitación.

    - Ninguna persona acepte participar en el proceso de ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN  aún siendo de su conocimiento la convocatoria correspondiente.

    - Si al abrir las propuestas, no se cuenta con cuando menos una  que cumpla con todos los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación.

    - Cuando las proposiciones presentadas no reúnan requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueran aceptables para el Instituto Tecnológico de Sonora.

    - Cuando  la propuesta económica ganadora rebase el presupuesto asignado para la ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN

  - Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, “LA CONVOCANTE” podrá proceder, sólo respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación, un procedimiento de licitación simplificada o de adjudicación directa, según corresponda.

X.- INCONFORMIDADES

1.- PRESENTACIÓN.

Los licitantes que hubieren participado en la licitación, podrán inconformarse por escrito, ante el Órgano de Control Interno de “LA CONVOCANTE”, sita en edificio de Rectoría, planta baja, en calle 6 de Abril  No.818 sur, Colonia Centro, en Ciudad  Obregón, Sonora, C.P. 85000, dentro de los 6(seis) días hábiles siguientes a la celebración de la junta publica en la que se de a conocer el  fallo  o   el acto relativo a cualquier etapa o proceso del mismo; Transcurrido dicho plazo, precluye para los participantes el derecho de inconformarse, el horario para  recepción de documentos es de 09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Los licitantes que presenten su inconformidad ante el Órgano de Control Interno deberán manifestar bajo protesta de decir verdad indicando el acto que motiva la inconformidad, precisando los hechos que considera contravienen las disposiciones jurídicas aplicables al proceso de adquisición y/o contratación.

2.- TRAMITACIÓN.

Una vez recibida la inconformidad, el Órgano de Control Interno acordará dentro de los 3 días hábiles siguientes sobre la admisión o no de ésta. Admitida la inconformidad, solicitará un informe circunstanciado a la Autoridad Convocante para que en un término que no exceda de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, manifieste si el promovente de la inconformidad se encuentra inscrito en el procedimiento licitatorio y tiene interés en el mismo; además, en el mismo término deberá remitir las constancias relacionadas con los actos impugnados y dé contestación a los motivos de inconformidad hechos valer.

Una vez admitida una inconformidad, el Órgano de Control Interno, deberá notificar el mismo día al licitante o licitantes que pudiesen resultar afectados, de la tramitación de la inconformidad, haciéndoles saber que cuentan con un término de dos días hábiles para manifestar ante el Órgano de Control Interno lo que a sus interés convenga.

En los procedimientos de inconformidad únicamente serán admisibles como medios de convicción las pruebas documentales, mismas que deberán ser ofrecidas al momento de presentar la inconformidad, al rendir el informe circunstanciado o en el primer escrito que presenten los terceros; dichas pruebas se admitirán o desecharan de plano sin necesidad de diligencia o acto posterior para su desahogo y perfeccionamiento.

3.- RESOLUCIÓN.

Recibido el informe de la Autoridad Convocante, el Órgano de Control Interno, analizará la documentación respectiva, y podrá de manera oficiosa, desahogar o allegarse de cualquier otro elemento de convicción, según las circunstancias de cada caso, con el único fin de determinar la legalidad de los actos impugnados; la resolución a la inconformidad deberá emitirse en un término que no exceda de tres días hábiles, contados a partir de recibido el informe de “LA CONVOCANTE”. Tal resolución deberá comunicarse al inconforme, la Autoridad Convocante y los terceros respectivos en un término que no deberá exceder de dos días hábiles.

La resolución que dicte el Órgano de Control Interno tendrá los siguientes alcances: decretar la nulidad de los actos impugnados y ordenar la reposición del procedimiento de licitación a partir de los actos irregulares; la declaración de nulidad absoluta de todo el procedimiento de adquisición y/o contratación; o bien, la determinación de la improcedencia de la inconformidad.

XI. DE LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN

1.- TIEMPO PARA SUSCRIBIR EL PEDIDO Y/O CONTRATO

“LA CONVOCANTE” en el acto de Fallo, dará a conocer al adjudicatario la fecha, hora y lugar en la que deberá suscribir el contrato.

Sí “EL LICITANTE” ganador, por causas atribuibles a él, no constituye la garantía de cumplimiento del pedido y/o contrato equivalente al diez por ciento del monto total sin incluir el I.V.A., dentro de los diez días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de suscrito el mismo, perderá a favor de “LA CONVOCANTE” la garantía de seriedad otorgada y el derecho para suscribir el pedido y/o contrato adjudicado.

El pedido y/o contrato deberá ser firmado por la o las personas que cuenten con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador único de la empresa o representante legal, con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma.

  - PARA LA FIRMA DE LOS PEDIDOS/CONTRATOS.

El licitante ganador o su representante legal, invariablemente deberá presentarse  para firma del pedido/contrato en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON, sita en: 5 de febrero 818 sur, colonia Centro, Ciudad Obregón, Sonora, C.P. 85000, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes,  para formalizarlo en el momento que la convocante lo haga de su conocimiento.

Previo a la firma,  a más tardar  al  tercer día hábil anterior  a la firma del pedido y/o contrato, deberá entregar  la documentación legal y administrativa que en este apartado se señala, a fin de que se elabore el pedido/ contrato oportunamente  y que corresponde a los siguientes documentos (en original y fotocopia para su cotejo):

    - Personas físicas:

a) Identificación oficial vigente

b) Acta de nacimiento ó Clave Única de Registro de Población Nacionales

c) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes  y/o Cédula de Identificación Fiscal

d) Comprobante de domicilio de la empresa, con antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de firma del contrato.

e) Presentar, en los casos en los que proceda, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión del  cumplimiento de  obligaciones fiscales y sujetase a lo establecido en el anexo  16 de  esta convocatoria

    - Personas Morales:

a) Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Poder para actos de administración o Poder Especial para suscribir pedidos y/o contratos.

b) Identificación oficial vigente.

c) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes  y/o Cédula de Identificación Fiscal

d) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

e) Presentar en los casos en los que proceda, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión del  cumplimiento de  obligaciones fiscales y sujetase a lo establecido en el anexo  16 de  esta convocatoria

Con el propósito de cumplir en tiempo y forma con la presentación de la manifestación conforme al ANEXO 16, se  informa que, en los casos de adjudicaciones cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el licitante deberá  presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, dicho escrito se deberá  entregar   previo a la fecha de firma del pedido y/o contrato. En tanto no se cumpla con este requisito, no se podrá formalizar el pedido/contrato por causas imputables al proveedor.

La entrega de la manifestación, deberá efectuarse a partir de la comunicación del fallo y previo a la firma del pedido y/o contrato por parte del licitante en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del ITSON.

SE EXHORTA A LOS PARTICIPANTES A ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

NOTA: Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras.

El INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA se abstendrá de recibir propuestas o celebrar pedido/contrato alguno con los proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, el ITSON le hubiere rescindido administrativamente más de un pedido /contrato, dentro del lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.

La vigencia de todos los pedido /contratos será a partir de la formalización de los mismos y hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas.

    - El no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el plazo establecido y en caso de existir discrepancias entre la información proporcionada en la licitación y la documentación presentada, es causal para no formalizar el Pedido/contrato.

    - El proveedor adjudicado que no firme el pedido/contrato por causas imputables al mismo, será sancionado, sin menoscabo de las sanciones previstas, y la convocante podrá adjudicarlo al licitante que haya presentado la propuesta económica siguiente más baja, siempre y cuando la diferencia en precio no rebase el 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia.

    - El pedido/contrato se firmara en la fecha establecida en el numeral XI  punto No.  1.

    - En el ANEXO 15 de  esta convocatoria se integra el modelo del pedido/contrato que de manera enunciativa mas no limitativa menciona las estipulaciones que contendrá el documento jurídico que firmará el representante legal del licitante adjudicado.

2.-  PLAZO DE ENTREGA DE LOS  BIENES Y/O SERVICIOS

2.1 El plazo para la entrega de los  bienes y/o servicios objeto de la presente licitación es conforme a lo  establecido en anexo No. 1 de esta convocatoria.

2.2.- Sin perjuicio de lo anterior, la convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en  esta convocatoria o en el anexo 1.

3.- FORMA, LUGAR DE ENTREGA Y/O SUMINISTRO DE LOS  BIENES Y/O SERVICIOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

3.1  El (los) proveedor (es), entregará(n) los bienes libre a bordo (L.A.B.) y/o proporcionarán el servicio a entera satisfacción del área requirente, amparados con el (los) documento(s) denominado(s) pedido(s)/contrato(s) y factura(s), y deberán corresponder exactamente a las características técnicas, especificaciones y condiciones del ANEXO 1 de  esta convocatoria, así como a la propuesta aceptada.

3.2.- Los  bienes y/o servicios deberán ser entregados en el plazo o en la fecha establecida en el ANEXO 1 de la convocatoria  y los gastos en su caso, de fletes, seguros, maniobras,  instalación de equipos u otros costos adicionales,  en tiempo y forma, correrá por cuenta del Licitante, por lo que deberá considerar estos gastos al momento de elaborar su propuesta.

3.3.- Por ningún motivo se aceptaran  entregas de bienes o servicios antes de la fecha pactada, máxime si se pretende evitar la entrega de fianza de cumplimiento; en el supuesto de que los bienes o servicios lleguen o se pretendan entregar con días de anticipación, esta situación deberá ser notificada con 48 horas de anticipación a  la convocante y/o al área receptora de los  Servicios y la aceptación o rechazo será determinada  por la convocante, según necesidades y espacios disponibles.

3.4 Los  bienes y/o servicios deberán ser entregados en el Almacén General de la convocante o en  los almacenes de las unidades administrativas, o en su caso, conforme a los términos citados en el anexo No. 1 de esta convocatoria.

4.-  FORMA DE PAGO

“LA CONVOCANTE” liquidará contra la presentación de la (s) factura (s) por el importe de los  bienes y/o servicios adquiridos y/o  entregados a satisfacción de los usuarios, (En el caso de bienes, se requieren instalados, puestos en marcha y que el proveedor haya proporcionado la capacitación correspondiente cuando así se establezca en el ANEXO 1 de  esta convocatoria). Dicho pago se realizará a los 28  días naturales, contados a partir de recibir los  bienes y/o servicios  y  la(s) factura(s)  respectiva(s), una vez que hayan sido revisadas y aprobadas por la  Dirección de Recursos Financieros. El pago se efectuará en moneda nacional,  previa entrega de la fianza de cumplimiento  correspondiente.

“LA CONVOCANTE” rechazará cualquier documento de facturación que no esté claramente reportado y fundamentado en el pedido y/o contrato respectivo y avalado por la firma del representante de “LA CONVOCANTE” autorizado para tal efecto. Se deberá seguir el siguiente procedimiento:

    - El pago será cubierto  por  “LA CONVOCANTE”    al (los) licitante (s) ganador (es), en Moneda Nacional, en el plazo citado, previa  presentación de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completos firmados de conformidad por el área requirente de los bienes y/o servicios  y/o Coordinación de Control de Activos( almacén),  previa aceptación y entrega de la o las facturas de los bienes y/o servicios debidamente requisitadas en términos del pedido, en la Dirección de Recursos Financieros de la convocante, ubicada en 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Son., México, CP  85000

Los días de recepción de facturas para su revisión serán los lunes de 8:00 a 16:00 horas.

Los  pagos se efectuaran en caja de  la convocante, los días viernes de 11:00 a 16:00 horas

    - Previo acuerdo y autorización de “LA CONVOCANTE” se aceptarán entregas parciales y se efectuarán pagos parciales de los mismos, siempre y cuando no excedan el límite de la fecha de entrega pactada y establecida en el pedido/contrato, siendo además por partidas completas.

    - En el caso de que el pago de los  bienes y/o servicios suministrados se realice a través del esquema electrónico, el proveedor deberá proporcionar oportunamente en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin.

    - En el caso de pagos de anticipo de acuerdo a lo convenido  en el Apartado I, numeral 4.4 de  esta convocatoria, estos, en su caso,  serán amortizados proporcionalmente en cada pago.

    - El pago de los  bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido, de que en el supuesto de que sea rescindido el pedido/contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

    - Las facturas se expedirán por bien / usuario, o  por  partida,  haciendo referencia al pedido/contrato establecido para la adquisición y/o contratación de los  bienes y/o servicios adjudicados, o en su caso, en los términos de facturación que se cite en ANEXO 1, a elección de la convocante.

    - La Coordinación de Activos Fijos y Almacén de el ITSON en un plazo de 3 (tres) días naturales a partir de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la consignación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los  bienes y/o servicios, a nivel usuario y/o partida, a elección de la convocante,  precios unitarios, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los  bienes y/o servicios en el plazo consignado en el numeral 4.1. contados a partir de la fecha de presentación a revisión  de la o las facturas.

    - En caso de imprecisiones en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales las devolverá por escrito para que el proveedor las corrija y presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de pago establecido en el numeral 4.1. iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.

    - En la o las facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente; por lo tanto, Las facturas que el licitante ganador expida con motivo del pedido  adjudicado deberán contener los requisitos que establece el  Art. 29 del Código Fiscal  de la Federación y demás Normatividad aplicable, en su caso,  de otra forma el pago será retenido hasta que los contengan

    - El ITSON rechazará cualquier documento de facturación que no esté claramente reportado y fundamentado en el pedido/contrato respectivo y avalado por la firma del servidor público del ITSON autorizado para tal efecto.

Las facturas que el licitante ganador expida con motivo del pedido/contrato adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes, de otra forma el pago será retenido hasta que los contengan.

5.- VERIFICACIÓN DE PEDIDOS Y/O CONTRATOS

Se hace del conocimiento del licitante lo siguiente:

- Que la adquisición, arrendamiento o el servicio, puede ser objeto de revisión por parte de Órgano de Control Interno o por quien ésta designe, a fin de comprobar que la calidad, cantidad, el precio y demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del ITSON;

- Que la revisión puede ser practicada en los centros de producción, almacenes y puertos de embarques o de llegada, así como en los depósitos o lugares de recepción de los  bienes y/o servicios;

- Que el proveedor se obliga a otorgar todas la facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión;

- Que el proveedor acepta someterse a la revisión y a sus resultados.

- Que cuando para la comprobación de la calidad o de las especificaciones técnicas de los  bienes y/o servicios se requieran muestras, éstas serán a cargo del proveedor; se incluye el formato para entrega de muestras ANEXO 14, que serán solicitadas en el ANEXO 1 cuando corresponda.

- Que cuando para el desahogo de la revisión, sean necesarias pruebas destructivas, éstas serán realizadas sin responsabilidad para quien efectúe la revisión.

6.- PENAS CONVENCIONALES

Las partes convienen en que si “EL PROVEEDOR”  no cumple con las entregas de los  bienes y/o servicios que se le solicitaron de acuerdo a las fechas señaladas en el PEDIDO/CONTRATO, pagará el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los  bienes y/o servicios  no entregados, sin incluir el IVA por cada día de atraso ( natural) en el cumplimiento de la obligación del proveedor, independientemente de hacer efectiva la garantía de cumplimiento que se consigna en el numeral IV  punto No.  2, de la presente convocatoria de licitación.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

La cantidad que resulte de la aplicación de la pena convencional que se imponga a “EL PROVEEDOR”  se hará efectiva pagadera directamente en caja en la Dirección de Recursos Financieros de la convocante, ubicada en 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Son., México, CP 85000.

Independientemente del pago de la sanción que  "EL INSTITUTO" llegara a aplicar a “EL PROVEEDOR” que incumple, podrá exigir el cumplimiento del pedido y/o contrato u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los  bienes y/o servicios.

A fin de verificar que “EL PROVEEDOR” cumpla con lo establecido en el pedido/contrato correspondiente a los  bienes y/o servicios  adjudicados, “EL INSTITUTO” revisará que la entrega de   bienes y/o servicios  se proporcione en tiempo y forma. El licitante deberá incluir en su propuesta el documento denominado modelo de garantía de calidad contra exhibición de piezas defectuosas de conformidad con lo establecido en el ANEXO 7.

Así mismo, “EL PROVEEDOR” está obligado ante "EL INSTITUTO" a responder de la calidad de los  bienes y/o servicios  entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido.

XII.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Será responsabilidad del LICITANTE tener conocimiento de las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos tributarios, administrativos.

Para la interpretación y cumplimiento del pedido y/o contrato respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de pedido y/o  contrato anexo, el LICITANTE acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales  con sede en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Anexo al presente modelo de pedido y/o  contrato que se utilizará en la presente licitación y que en su momento será suscrito por quien acredite estar facultado legalmente para ello.

Cd. Obregón, Sonora a 02 de Febrero de 2013

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODRIGO ARTURO LARA ELIZONDO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ÍNDICE DE   FORMATOS Y ANEXOS

| FORMATOS | CONTENIDO |
| --- | --- |
| 1 | RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS |
| 2 | DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO POR EL ITSON |
| ANEXOS | CONTENIDO |
| 1 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y CANTIDADES REQUERIDAS |
| 2 y 2 bis | TEXTO PÓLIZA DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOY/O ANTICIPO, EN SU CASO, DEL PEDIDO/CONTRATO |
| 3 | ACREDITACIÓN DEL LICITANTE |
| 4 | FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE |
| 5 | FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA |
| 6 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA |
| 7 | MODELO DE GARANTIA DE CALIDAD CONTRA EXHIBICION DE BIENES Y/O SERVICIOS DEFECTUOSOS |
| 8 | FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA |
| 9 | FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA |
| 10 | FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS |
| 11 | FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS |
| 12 | MODELO DE CARTA COMPROMISO |
| 13 | ENCUESTA DE TRANSPARENCIA |
| 14 | FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS |
| 15 y 15 bis | FORMATO MODELO DE PEDIDO Y DE CONTRATO |
| 16 | PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL FORMATO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DEMÁS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES. |

FORMATO 1

RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________FECHA:_________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________

LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13

| # CONCEPTO | CONTRATANTE, NOMBRE Y TELEFONO | FECHA DE CONTRATACION | MONTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA | LLENAR ESTA COLUMNA SOLO, SI ESTA EN PROCESO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GRADO DE AVANCE | POSIBLE TERMINACIÓN |

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA  DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

(PRESENTARLO  EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO 2

LICITACIÓN No.  LP-ADQ-001-13

Ciudad Obregón,  Sonora a  __________________

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

P R E S E N T E.-

QUIEN SUSCRIBE_______________________________________________________, PERSONA FISICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARME EN LOS  SIGUIENTES SUPUESTOS:

NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS, NI CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SIGUIENTES:

- AQUELLAS EN CUYAS EMPRESAS PARTICIPE EL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE DEBA DECIDIR DIRECTAMENTE, O A LOS QUE LES HAYAN DELEGADO TAL FACULTAD, SOBRE LA ADJUDICACION DEL PEDIDO O CONTRATO, O SU CONYUGE O SUS PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, O CIVILES, SEA COMO ACCIONISTA, ADMINISTRADOR, GERENTE, APODERADO O COMISARIO.

- LAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE MORA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS MISMAS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OTRO U OTROS PEDIDOS O CONTRATOS QUE HAYAN AFECTADO CON ELLO LOS INTERESES DEL INSTITUTO.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

___________________________

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL LICITANTE

(PRESENTARLO  EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ANEXO  1

Adquisición de Equipo y Servicio de Recarga y Mantenimiento a Extintores 2013

| Partida | Concepto | Cantidad Estimada | Unidad | Náinari | Centro | Navojoa | Guaymas | Empalme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento y recarga de extintor de 1 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 7 | PIEZA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mantenimiento y recarga de extintor de 2 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 218 | PIEZA | 107 | 70 | 23 | 16 | 2 |
|  | Mantenimiento y recarga de extintor de 4 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 143 | PIEZA | 67 | 50 | 10 | 9 | 7 |
|  | Mantenimiento y recarga de extintor de 6 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 293 | PIEZA | 165 | 81 | 16 | 22 | 9 |
|  | Mantenimiento y recarga de extintor de 9 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 35 | PIEZA | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mantenimiento de extintor de 5 Lb a base de bióxido de carbono (CO2) | 302 | PIEZA | 142 | 107 | 33 | 13 | 7 |
|  | Mantenimiento de extintor de 10 Lb a base de bióxido de carbono (CO2) | 66 | PIEZA | 5 | 36 | 3 | 19 | 3 |
|  | Mantenimiento de extintor de 15 Lb a base de bióxido de carbono (CO2) | 9 | PIEZA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adquisición de extintores de 2 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 5 | PIEZA |  |  |  |  |  |
| 4 | Adquisición de extintores de 4 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 5 | PIEZA |  |  |  |  |  |
| 5 | Adquisición de extintores de 6 Kg a base de polvo químico seco (PQS) | 3 | PIEZA |  |  |  |  |  |

| No. | Requerimientos partida 1 |
| --- | --- |
| I | “EL LICITANTE” deberá adjuntar a su propuesta los siguientes documentos: - Copia simple del certificado vigente que lo acredite en la norma oficial mexicana NOM-154-SCFI-2005: Equipos contra Incendio-Extintores-Servicio de Mantenimiento y Recarga; al menos en la Categoría 2: Recipiente del extintor presurizado permanente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco (PQS). o bien carta bajo protesta a decir verdad de que el certificado está en trámite y que se compromete a obtenerlo y entregarlo a “LA CONVOCANTE” a más tardar 60 días naturales posteriores a la firma del contrato. En caso de no cumplir con lo anterior, será causa de rescisión del contrato. - Fichas técnicas u hojas de seguridad de los productos a aplicar. - Manuales de procedimientos de mantenimiento y recarga de extintores, con el fin de que “LA CONVOCANTE” pueda verificar la congruencia de sus procedimientos con lo establecido por la norma oficial mexicana NOM-154-SCFI-2005. - Precio unitario del servicio de pintura y los correspondientes a cada una de las refacciones, según el Anexo 1-A (Lista de Refacciones), mismos que se considerarán en caso de llevarse alguna acción de las establecidas en el numeral 2.4. Favor de no considerar los precios unitarios proporcionados en este punto como parte de su propuesta económica para el servicio requerido. |
| II | Manifiestos y compromisos del “LICITANTE” bajo protesta de decir verdad que deberán ser entregados por escrito como parte de su propuesta técnica: - Presentar para su cotejo, el documento original del certificado vigente al que se refiere el punto 1.1 (dictamen favorable emitido por una unidad de verificación acreditada y aprobada en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización). Así mismo, se compromete a que en caso de que el certificado venza antes de que concluya la vigencia del contrato, presentará el nuevo certificado a más tardar 30 días naturales posteriores a la fecha de vencimiento del actual. - Realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, reparaciones, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor; a fin de garantizar que éste opere de manera efectiva y segura. - Incluir en cada uno de los extintores, pasador y sello de seguridad (marchamo). - Cumplir con el etiquetado que se describe en el punto 7.1 de la NOM-154-SCFI-2005, en el cual se establece que se deben retirar las etiquetas de servicio anteriores, instalar una o más etiquetas, plásticas o plastificadas, colocadas al frente del extintor, cuyo contenido no sea obstruido por el cincho de sujeción, en que se incluya: - Nombre, razón social o marca comercial del prestador de servicio, incluyendo RFC, teléfono y domicilio completo; - Las instrucciones de operación, incluyendo nemotecnia, en un área de al menos 10 cm x 15 cm; - Las clases de fuegos a que está destinado (A, B, C, o D), en un área de al menos 10 cm x 5 cm; - Contenido neto y tipo de agente extinguidor, en kilogramos o litros; - La perforación de la fecha en que se realizó el servicio de mantenimiento y recarga, indicando mes y año; - Número del dictamen y contraseña oficial de cumplimiento con la NOM-154-SCFI-2005, conforme a lo establecido en la NOM-106-SCFI-2000. - Proporcionar los siguientes servicios: - Pintar el cilindro con pintura esmalte roja. - Sustituir refacciones dañadas o con desperfectos con refacciones nuevas. Para proporcionar estos servicios se coordinará con el responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”, para determinar si los extintores requieren cambio de refacciones o pintura y no se deberá realizar modificación alguna sin contar con autorización escrita (la cual puede ser un correo electrónico) del mismo. - Realizar todas las actividades logísticas que requiera para: - recoger los extintores a los que se les va a proporcionar el servicio en la ubicación que le indique el responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”, - proporcionar el servicio de recarga en sus instalaciones y, - regresar los equipos en la ubicación que le indique el mismo. - Dejar un equipo de reemplazo que funcione de forma efectiva y segura, del mismo tipo y características e igual o mayor capacidad por cada extintor que se lleve de “LA CONVOCANTE”, conforme a lo establecido en el numeral 7.18 de la NOM-002-STPS-2010. Dicho equipo quedará bajo el resguardo de “LA CONVOCANTE” hasta que “EL LICITANTE” devuelva el equipo que se llevó. - Contar con capacidad para reemplazar al menos 15 extintores a base de PQS en un mismo lote. - En caso de que los equipos de reemplazo permanezcan por un periodo mayor a 60 días naturales en las instalaciones de “LA CONVOCATE”, dichos equipos pasarán a ser propiedad de esta última. Lo anterior no deslindará la responsabilidad del “LICITANTE” de devolver los equipos que sean propiedad de “LA CONVOCANTE”. - La salida y entrada de los extintores deberán registrarse en el formato del Anexo 1-B, en donde se establecerán las características y condiciones del servicio a otorgar antes de que “EL LICITANTE” se los lleve a sus instalaciones. Tanto el registro de la salida como el de la entrada deberá estar debidamente firmado por ambas partes. - Todos los servicios requieren solicitud por escrito (la cual puede ser por correo electrónico) de parte del responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”. - Al llevarse un extintor propiedad de “LA CONVOCANTE” tiene un plazo máximo de tres días hábiles para regresarlo a las instalaciones de ésta. En los casos en que se determine que el equipo requiere de pruebas especiales para garantizar su buen funcionamiento, o bien determinar su inutilidad, el plazo podrá ampliarse hasta un máximo de seis días hábiles. Esto último solo podrá realizase previa autorización escrita (la cual puede ser por correo electrónico) del responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”. - Cuando se determine que un equipo deja de ser útil, sea por motivos de normatividad, funcionalidad o de seguridad, deberá elaborar y entregar a “LA CONVOCANTE” un Dictamen por escrito, firmado, donde incluirá los motivos y el tipo de pruebas realizadas para confirmar su inutilidad, además de devolver físicamente el equipo. - La garantía del servicio será por un mínimo de un año, de conformidad con el numeral 5.6.7 de la NOM-154-SCFI-2005 y será aplicable sin costo alguno para “LA CONVOCANTE”. Dicha garantía podrá reclamarse en los siguientes casos: - Cuando una parte o refacción que el proveedor adjudicado haya proporcionado presente algún defecto. - Cuando se presenten fallas ocultas, que solo se hacen evidentes al intentar operar el extintor. - Cuando el manómetro indique baja presión. - Tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para dar por solucionada la garantía, contados a partir de la recepción del reporte de solicitud de garantía hasta entregar el equipo a “LA CONVOCANTE”, en condiciones de operación efectivas y seguras. - Designar a una persona que se desempeñe como supervisor, para coordinarse con el personal asignado por “LA CONVOCANTE” en cada una de las unidades, con el fin de que lleve un control interno del equipo. Esta designación la hará por escrito en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la firma del contrato. - Proporcionar capacitación práctica sobre el uso y manejo de extintores en cada uno de los campus, conforme al Programa de Capacitación, el cual podrá modificarse en base a las necesidades del Instituto. Esta capacitación se deberá proporcionar cuando se acuda por el equipo al que se le dará el servicio. A continuación se muestra el Programa de Capacitación propuesto (sujeto a cambios). Nota: Las fechas específicas (día y hora) serán establecidas de común acuerdo entre “LA CONVOCANTE” y “EL LICITANTE”. V.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE EXTINTORES AL QUE SE DEBE COMPROMETER “EL LICITANTE”. SESIÓN; CAMPUS; MAR; ABR; MAY; JUN; JUL; AGO; SEP; OCT; NOV; DIC. 1; Empalme. 2; Centro. 3; Náinari. 4; Navojoa. 5; Guaymas. 6; Náinari. - Permitir que “LA CONVOCANTE” realice visitas a sus instalaciones para verificar que cuente con la capacidad técnica y calidad suficiente para proporcionar los servicios que se requieren. - El personal que sea asignado a esta institución no se presentará en condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica entre otros) ya que esto será motivo de cancelación del contrato, además de asumir cualquier responsabilidad por la conducta de los trabajadores que contrate para la prestación de los servicios objeto de este instrumento ante la institución, así como terceros que se encuentren en sus instalaciones. - Ser el único responsable en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, fiscales, contractuales o de cualquier índole, incluso los de seguridad social e INFONAVIT que pueda derivarse de la prestación de los servicios aquí contratados, consecuentemente “EL LICITANTE libera a “LA CONVOCANTE” de las obligaciones que pudieran presentarse por estos conceptos y en ningún caso se podrá considerar patrón sustituto. - Los empleados que realicen sus actividades se presenten uniformados o cuando menos con gafete de identificación con fotografía expedido por la empresa, la falta del mismo será motivo de extrañamiento a través de acta administrativa. - La facturación se realizará de acuerdo a las necesidades de “LA CONVOCANTE”. Tal facturación podrá ser por área, por campus, por servicio, entre otros. - Incluir siempre el cambiar el agente extinguidor (PQS) por uno nuevo, el cual deberá ser del color denominado como vigente a la fecha como lo establece la Asociación Nacional de Fabricantes de Polvo Químico Seco, A. C. a través del Diario Oficial de la Federación. - El PQS que utilizará, estará certificado en la norma oficial mexicana NOM-104-STPS-2001: Agentes extinguidores - polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato mono amónico. - Incluir para cada uno de los servicios un collarín o anillo de material no elástico alrededor del cuello del cilindro, el cual debe ser una pieza ininterrumpida, de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el extintor ni deteriorar el collarín. Dicho collarín deberá contener la información que se estipula en los incisos a, b, c y d del punto 7.2 de la NOM-154-SCFI-2005. - Aceptar que “LA CONVOCANTE” pueda verificar el reemplazo del agente extinguidor, descargando equipos al azar, hasta un 10% de los equipos a los que se le preste el servicio de recarga, debiendo recargar los equipos accionados, sin que esto represente un costo adicional para “LA CONVOCANTE”. En caso de que se llegara a determinar que el equipo no recibió el servicio requerido, “LA CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna para la misma. - Realizar los servicios en sus instalaciones. Ejemplo. Los manifiestos deberán redactarse quedando implícita la responsabilidad del “LICITANTE” y no simplemente copiar el texto de esta convocatoria y pegarlo en su manifiesto. Deberán redactarse como se señala en el siguiente ejemplo ilustrativo. Para el requisito 2.1 de este apartado: Dice: Realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, reparaciones, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor; a fin de garantizar que éste opere de manera efectiva y segura. Se espera que el compromiso del licitante se redacte en los siguientes términos: (Nombre del representante legal de la persona física o moral) en mi carácter, de representante legal de (nombre del licitante) manifiesto bajo protesta de decir verdad que acepto realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor, garantizando la operación efectiva y segura de los mismos. |
| III | Vigencia del Contrato. La fecha de inicio del contrato es el 05 de marzo de 2013 y la fecha para su conclusión es el 31 de diciembre de 2013. |

| No. | Requerimientos partida 2 |
| --- | --- |
| I | “EL LICITANTE” deberá adjuntar a su propuesta los siguientes documentos: - Copia simple del certificado vigente que lo acredite en la norma oficial mexicana NOM-154-SCFI-2005: Equipos contra Incendio-Extintores-Servicio de Mantenimiento y Recarga; al menos en la Categoría 5: Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor. Para evidenciar lo anterior, deberá presentar, adjunto a su propuesta técnica, copia simple del certificado vigente, o bien carta bajo protesta a decir verdad de que el certificado está en trámite y que se compromete a obtenerlo y entregarlo a “LA CONVOCANTE” a más tardar 60 días naturales posteriores a la firma del contrato. En caso de no cumplir con lo anterior, será causa de rescisión del contrato. - Fichas técnicas u hojas de seguridad de los productos a aplicar. - Manuales de procedimientos de mantenimiento y recarga de extintores, con el fin de que “LA CONVOCANTE” pueda verificar la congruencia de sus procedimientos con lo establecido por la norma oficial mexicana NOM-154-SCFI-2005. - Precio unitario del servicio de pintura y los correspondientes a cada una de las refacciones, según el Anexo 1-A (Lista de Refacciones, mismos que se considerarán en caso de llevarse alguna acción de las establecidas en el numeral 2.4. Favor de no considerar los precios unitarios proporcionados en este punto como parte de su propuesta económica para el servicio requerido. |
| II | Manifiestos y compromisos del “LICITANTE” bajo protesta de decir verdad que deberán ser entregados por escrito como parte de su propuesta técnica: - Presentar para su cotejo, el documento original del certificado vigente al que se refiere el punto 1.1 (dictamen favorable emitido por una unidad de verificación acreditada y aprobada en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización). Así mismo, se compromete a que en caso de que el certificado venza antes de que concluya la vigencia del contrato, presentará el nuevo certificado a más tardar 30 días naturales posteriores a la fecha de vencimiento del actual - Realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, reparaciones, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor; a fin de garantizar que éste opere de manera efectiva y segura. - Incluir en cada uno de los extintores, pasador y sello de seguridad (marchamo). - Cumplir con el etiquetado que se describe en el punto 7.1 de la NOM-154-SCFI-2005, en el cual se establece que se deben retirar las etiquetas de servicio anteriores, instalar una o más etiquetas, plásticas o plastificadas, colocadas al frente del extintor, cuyo contenido no sea obstruido por el cincho de sujeción, en que se incluya: - Nombre, razón social o marca comercial del prestador de servicio, incluyendo RFC, teléfono y domicilio completo; - Las instrucciones de operación, incluyendo nemotecnia, en un área de al menos 10 cm x 15 cm; - Las clases de fuegos a que está destinado (A, B, C, o D), en un área de al menos 10 cm x 5 cm; - Contenido neto y tipo de agente extinguidor, en kilogramos o litros; - La perforación de la fecha en que se realizó el servicio de mantenimiento y recarga, indicando mes y año; - Número del dictamen y contraseña oficial de cumplimiento con la NOM-154-SCFI-2005, conforme a lo establecido en la NOM-106-SCFI-2000. - Proporcionar los siguientes servicios: - Pintar el cilindro con pintura esmalte roja. - Sustituir refacciones dañadas o con desperfectos con refacciones nuevas. Para proporcionar estos servicios se coordinará con el responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”, para determinar si los extintores requieren cambio de refacciones o pintura y no se deberá realizar modificación alguna sin contar con autorización escrita (la cual puede ser un correo electrónico) del mismo. - Realizar todas las actividades logísticas que requiera para: - recoger los extintores a los que se les va a proporcionar el servicio en la ubicación que le indique el responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”, - proporcionar el servicio de recarga en sus instalaciones y, - regresar los equipos en la ubicación que le indique el mismo. - Dejar un equipo de reemplazo que funcione de forma efectiva y segura, del mismo tipo y características e igual o mayor capacidad por cada extintor que se lleve de “LA CONVOCANTE”, conforme a lo establecido en el numeral 7.18 de la NOM-002-STPS-2010. Dicho equipo quedará bajo el resguardo de “LA CONVOCANTE” hasta que “EL LICITANTE” devuelva el equipo que se llevó. - Contar con capacidad para reemplazar al menos 10 extintores a base de CO2 en un mismo lote. - En caso de que los equipos de reemplazo permanezcan por un periodo mayor a 60 días naturales en las instalaciones de “LA CONVOCATE”, dichos equipos pasarán a ser propiedad de esta última. Lo anterior no deslindará la responsabilidad del “LICITANTE” de devolver los equipos que sean propiedad de “LA CONVOCANTE”. - La salida y entrada de los extintores deberán registrarse en el formato del Anexo 1-B, en donde se establecerán las características y condiciones del servicio a otorgar antes de que “EL LICITANTE” se los lleve a sus instalaciones. Tanto el registro de la salida como el de la entrada deberá estar debidamente firmado por ambas partes. - Todos los servicios requieren solicitud por escrito (la cual puede ser por correo electrónico) de parte del responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”. - Al llevarse un extintor propiedad de “LA CONVOCANTE” tiene un plazo máximo de tres días hábiles para regresarlo a las instalaciones de ésta. En los casos en que se determine que el equipo requiere de pruebas especiales para garantizar su buen funcionamiento, o bien determinar su inutilidad, el plazo podrá ampliarse hasta un máximo de seis días hábiles. Esto último solo podrá realizase previa autorización escrita (la cual puede ser por correo electrónico) del responsable de la unidad correspondiente designado por “LA CONVOCANTE”. - Cuando se determine que un equipo deja de ser útil, sea por motivos de normatividad, funcionalidad o de seguridad, deberá elaborar y entregar a “LA CONVOCANTE” un Dictamen por escrito, firmado, donde incluirá los motivos y el tipo de pruebas realizadas para confirmar su inutilidad, además de devolver físicamente el equipo. - La garantía del servicio será por un mínimo de un año, de conformidad con el numeral 5.6.7 de la NOM-154-SCFI-2005 y será aplicable sin costo alguno para “LA CONVOCANTE”. Dicha garantía podrá reclamarse en los siguientes casos: - Cuando una parte o refacción que el proveedor adjudicado haya proporcionado presente algún defecto. - Cuando se presenten fallas ocultas, que solo se hacen evidentes al intentar operar el extintor. - Cuando el peso del equipo se reduzca por debajo del 10% de su peso neto. - Tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para dar por solucionada la garantía, contados a partir de la recepción del reporte de solicitud de garantía hasta entregar el equipo a “LA CONVOCANTE”, en condiciones de operación efectivas y seguras.. - Designar a una persona que se desempeñe como supervisor, para coordinarse con el personal asignado por “LA CONVOCANTE” en cada una de las unidades, con el fin de que lleve un control interno del equipo. Esta designación la hará por escrito en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la firma del contrato. - Permitir que “LA CONVOCANTE” realice visitas a sus instalaciones para verificar que cuente con la capacidad técnica y calidad suficiente para proporcionar los servicios que se requieren. - El personal que sea asignado a esta institución no se presentará en condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica entre otros) ya que esto será motivo de cancelación del contrato, además de asumir cualquier responsabilidad por la conducta de los trabajadores que contrate para la prestación de los servicios objeto de este instrumento ante la institución, así como terceros que se encuentren en sus instalaciones. - Ser el único responsable en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, fiscales, contractuales o de cualquier índole, incluso los de seguridad social e INFONAVIT que pueda derivarse de la prestación de los servicios aquí contratados, consecuentemente “EL LICITANTE libera a “LA CONVOCANTE” de las obligaciones que pudieran presentarse por estos conceptos y en ningún caso se podrá considerar patrón sustituto. - Los empleados que realicen sus actividades se presenten uniformados o cuando menos con gafete de identificación con fotografía expedido por la empresa, la falta del mismo será motivo de extrañamiento a través de acta administrativa. - La facturación se realizará de acuerdo a las necesidades de “LA CONVOCANTE”. Tal facturación podrá ser por área, por campus, por servicio, entre otros. - El servicio de mantenimiento a extintores a base de CO2 consistirá en verificar que las condiciones físicas del extintor permitan su funcionamiento efectivo y seguro; además de verificar su peso actual para constatar que sea igual al peso nominal establecido en el cuerpo del extintor. Este servicio se realizará en las instalaciones de “LA CONVOCANTE” y siempre en presencia del personal responsable que asigne la misma, debiendo tomar nota del peso en el formato del Anexo 1-B, el cual firmarán de conformidad ambas partes. - En caso de que exista diferencia entre el peso real y el peso nominal y dicha diferencia sea mayor al 10% del contenido neto, deberá proporcionar la recarga necesaria para alcanzar el peso nominal. Todo servicio de recarga lo realizará en sus propias instalaciones. - Permitir que “LA CONVOCANTE” compruebe la carga de los equipos que ocuparon servicio de recarga mediante el pesaje del extintor. En caso de que se llegara a determinar que el equipo no recibió el servicio requerido, “LA CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna para la misma. Ejemplo. Los manifiestos deberán redactarse quedando implícita la responsabilidad del “LICITANTE” y no simplemente copiar el texto de esta convocatoria y pegarlo en su manifiesto. Deberán redactarse como se señala en el siguiente ejemplo ilustrativo. Para el requisito 2.1 de este apartado: Dice: Realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, reparaciones, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor; a fin de garantizar que éste opere de manera efectiva y segura. Se espera que el compromiso del licitante se redacte en los siguientes términos: (Nombre del representante legal de la persona física o moral) en mi carácter, de representante legal de (nombre del licitante) manifiesto bajo protesta de decir verdad que acepto realizar pruebas de funcionamiento en cada extintor y, cuando se requiera, sustitución de partes y/o recarga del agente extintor, garantizando la operación efectiva y segura de los mismos. |
| III | Vigencia del Contrato. La fecha de inicio del contrato es el 05 de marzo de 2013 y la fecha para su conclusión es el 31 de diciembre de 2013. |

| No. | Requerimientos partida 3, 4 y 5 |
| --- | --- |
| I | - “EL LICITANTE” deberá adjuntar a su propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos. |
| II | Manifiestos y compromisos del “LICITANTE” bajo protesta de decir verdad que deberán ser entregados por escrito como parte de su propuesta técnica: - Los extintores no deberán tener fecha de fabricación mayor a seis meses. - Entregar los extintores cargados con el agente extintor correspondiente, con carga nominal al 100%, en el almacén de seguridad e higiene del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento del campus Obregón-Centro. - Entregar a más tardar 30 días naturales posteriores a la fecha de inicio del contrato. - Incluir el soporte del extintor y la instalación de cada uno de ellos en la ubicación exacta que le indique el Supervisor de Seguridad e Higiene. - Garantizar los equipos por un mínimo de un año, de conformidad con el numeral 5.6.7 de la NOM-154-SCFI-2005, aplicable sin costo alguno para “LA CONVOCANTE”. Dicha garantía podrá reclamarse en los siguientes casos: - En el caso de extintores a base de PQS, cuando el manómetro indique baja presión. - En el caso de extintores a base de CO2, cuando el peso del equipo se reduzca por debajo del 10% de su peso neto. - Tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para dar por solucionada la garantía, contados a partir de la recepción del reporte de solicitud de garantía hasta entregar el equipo a “LA CONVOCANTE”, en condiciones de operación efectivas y seguras. |

| DOMICILIOS DE LOS INMUEBLES DONDE SE BRINDARÁ EL SERVICIO: |  |
| --- | --- |
| INMUEBLE | DIRECCIÓN |
| CAMPUS OBREGON-CENTRO | 5 de Febrero 818 Sur. Col. Centro. C.P. 85000, Cd. Obregón, Son. |
| Teatro Dr. Oscar Russo Vogel | Norman E. Borlaug Esq. con Rodolfo Elías Calles. Col. Centro, Cd. Obregon, Son. |
| Galería de Arte | 6 de Abril entre 5 de Febrero y Sonora. Col. Centro, Cd. Obregon, Son. |
| Centro Regional de Arte Popular | Churubusco y Juan Álvarez. Col. Campestre, Cd. Obregón, Son. |
| CETIDE-DIAPYME | Prolongación Oriente, Avenida del Esfuerzo S/N. Ampliación Parque Industrial. PICO, Cd. Obregon Son. |
| CUDEC | Calle Gorrión entre calles Gavilán y Golondrinas. Col. Aves del Castillo. Cd. Obregon, Son. |
| CAMPUS OBREGÓN-NAINARI | Avenida Ostimuri S/N Colonia Villa ITSON, Cd. Obregón, Son. |
| Misioneros | Madre Teresa de Calcuta #2809, Esq. con P. Cristóbal Villalta, Frac. Los Misioneros. Cd. Obregon, Son. |
| Palapas ITSON | 2 100 y 200, detrás de Urbi Villa. Cd. Obregon Son. |
| CAMPUS NAVOJOA-SUR | Ramón Corona y Aguascalientes S/N Col. ITSON, Navojoa, Son. |
| CAMPUS NAVOJOA-CENTRO | Nicolás Bravo S/N entre Toledo y M. Doblado, Navojoa, Son. |
| CAMPUS GUAYMAS | Carretera al Aeropuerto Km. 3, Guaymas, Son. |
| CAMPUS EMPALME | Blvd. Independencia entre 6ta y 25, Unidad Deportiva, Col. Libertad, C.P. 85370, Empalme, Son. |

| ANEXO 1-A.- TABLA DE REFACCIONES |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | COSTO |
| Juego de manijas (descarga y transporte) PQS 1 Kg |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) PQS 2 Kg |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) PQS 4 Kg |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) PQS 6 Kg |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) PQS 9 Kg |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) CO2 5 Lb |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) CO2 10 Lb |  |
| Juego de manijas (descarga y transporte) CO2 15 Lb |  |
| Boquilla para extintor PQS 1 Kg |  |
| Boquilla para extintor PQS 2 Kg |  |
| Boquilla para extintor PQS 4 Kg |  |
| Boquilla para extintor PQS 6 Kg |  |
| Boquilla para extintor PQS 9 Kg |  |
| Boquilla para extintor CO2 5 Lb |  |
| Boquilla para extintor CO2 10 Lb |  |
| Boquilla para extintor CO2 15 Lb |  |
| Válvula para extintor PQS |  |
| Válvula para extintor CO2 |  |
| Vástago para válvula |  |
| Resorte para válvula |  |
| Oring para válvula |  |
| Pivote para válvula |  |
| Tubo Sifón |  |
| Manómetro de presión |  |
| Manguera |  |
| Soporte de Manguera |  |
| Soporte metálico para extintor |  |
| Soporte para extintor PQS 1 o 2 kg (abrazadera) |  |
| Pintura |  |

ANEXO 1B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Folio_______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALIDA Y ENTREGA DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Campus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ctrl. | Cap. | Ag. Ex. | UBICACIÓN |  | F. ÚLTIMO SERVICIO | TIPO DE SERVICIO |  |  |  | REEMPLAZO |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | Edificio | Detalle de Ubicación |  | MP | RE | PH | Otro (especificar) | Cap. | Ag. Ex. |  |

| SALIDA |  |  |  |  |  | ENTREGA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: / /. | Fecha: / /. |

LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13

ANEXO 2

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO O CONTRATO

IMPRESO	MEMBRETE DE LA AFIANZADORA Y DATOS GENERALES DE LA PÓLIZA

(A F I A N Z A D O R A) en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y demás aplicables, se constituye en fiadora hasta por la suma de:   _$______________________(______________________)

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) pedido(s) /contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(s) ganador(es), mediante fianza expedida por institución autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del (los) mismo(s), a favor del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA,   , para garantizar por (nombre,  razón social del proveedor), con clave del Registro Federal de Contribuyentes Nº_______________con domicilio en _______________________________, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el  contrato Nº  (      ____________  ) , suscrito el (la fecha en   que se firmo el contrato)      de_____  ___de 2013, con el  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA,  adjudicado en la Licitación Pública No.  LP-ADQ-001-13  para la  contratación de:   ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013.

LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER, COMO MINIMO, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

a) Que la fianza se otorga atendiendo “el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones contenidas en el pedido o  contrato No. ___, ____________ DE FECHA__________________.

b) La presente garantía de cumplimiento del pedido o contrato, únicamente podrá ser cancelada  o liberada  mediante un escrito firmado por el titular de Dirección de Recursos Materiales o por el titular  del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. Del  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA”

c) Que la fianza continuará  vigente  en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del  pedido o contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan  y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y

d)  “La institución afianzadora acepta expresamente someterse para el cobro de esta fianza   a los procedimientos de ejecución previstos en la  Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, incluyendo el referido procedimiento de ejecución  previsto en el articulo 95 de la citada ley.

Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:

“En caso de otorgamientos de  prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento  de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del  pedido o contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

La fianza de cumplimiento, estará vigente  cuando menos  durante el periodo de la vigencia del  pedido o  contrato de referencia y hasta la total aceptación de la prestación de los bienes y/o servicios o  la entrega satisfactoria  de los bienes; para el caso de que se modifique el presente instrumento mediante convenio u oficio, “EL PROVEEDOR”  se obliga a obtener la anuencia expresa de la institución afianzadora de que se trate, de que está continuará garantizando las nuevas obligaciones, ya sea sustituyendo la garantía de cumplimiento exhibida u obteniendo el endoso correspondiente de dicha afianzadora

Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el pedido o contrato de referencia en la prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicados en el pedido y/o contrato.

NOTA IMPORTANTE: Para las adjudicaciones con montos menores a $50,000.00 (Cincuenta Mil  Pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, los proveedores podrán entregar cheque cruzado para garantizar el cumplimiento del pedido y/o contrato.

ANEXO 2 BIS

LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13

Texto de fianza requerida para garantizar el anticipo;  aplica únicamente  en los casos   en los que se establezca en la convocatoria, en el inciso 4.4 del numeral 4 del Apartado I “Generalidades”.

IMPRESO	MEMBRETE DE LA AFIANZADORA Y DATOS GENERALES DE LA PÓLIZA

(A F I A N Z A D O R A) en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de La Ley Federal de Instituciones de Fianzas y demás aplicables se constituye en fiadora por la suma de: $______________            (_________________________________           )

Que representa el 100% (cien por ciento) del valor del anticipo que adelante se menciona.

Ante: EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, para garantizar por (Nombre, denominación o razón social del proveedor), con clave del Registro Federal de Contribuyentes Nº                , la correcta inversión, exacta amortización y en su caso la devolución total o parcial del anticipo que por la cantidad de $   _______       (      letra        ),  , se le otorgó al proveedor en los términos del contrato Nº _________ , suscrito con EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA el   ( día )    de    (  mes )             de _  ( año )___ , así como los  intereses que se generen del importe del anticipo conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos cargos se realizarán sobre el anticipo no amortizado y se computaran por días naturales desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. La afianzadora expresamente acepta que:

a) La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) La fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al proveedor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA y se haya comunicado por escrito al proveedor;

c) La presente fianza continuará en vigor durante el procedimiento de rescisión administrativa que lleve a cabo la beneficiaria, hasta su determinación; así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;

d) La Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida;

e) Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garantizan mediante la presente póliza, la institución de fianzas y el proveedor se someten  expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianza y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Obregón, Sonora,  por lo que la institución de fianzas y el proveedor renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y dejan sin efectos cualquier otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta póliza de fianza y

f) Para la liberación de esta póliza de fianza, es requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del titular de la Dirección de Recursos Materiales  o por el titular  del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales,  del  INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.

Lugar y fecha

Nombres y firmas de los representantes de la Afianzadora.

ANEXO 3.

| ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ (NOMBRE DEL RPTE. LEGAL O DE LA PERSONA FISICA____________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL). |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES_____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO FISCAL : CALLE Y NÚMERO__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________COLONIA:__________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN O MUNICIPIO__________________________________________CODIGO POSTAL__________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA_________________________________________TELEFONOS Y FAX_______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO , EN SU CASO:____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| NUM. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________ | FECHA_________________________ |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE LE DIO FE DE LA MISMA_________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS: |  |  |  |  |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  |  |  |  | NOMBRE(S) |
| _______________________________ |  | _______________________________ |  |  |  |  | ___________________________ |
| _______________________________ |  | _______________________________ |  |  |  |  | ___________________________ |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE___________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:________________________________________________________ |  |  |  |  |  | FECHA:_____________________ |  |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO PARA OIR Y/O RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:

DOMICILIO CALLE Y NÚMERO___________________________________________________________COLONIA_______________________ C.P.____________

DELEGACION Y/O MUNICIPIO_________________________________________________________ENTIDAD FEDERATIVA_____________________________ DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO :________________________________________________________________________________________________

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR   LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, Y AL ACUERDO PUBLICADO  EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION  EL  30 DE JUNIO  DE 2009, EL LICITANTE, EN LOS CASOS QUE APLIQUE,  DEBERA INDICAR POR EL NUMERO DE SUS TRABAJADORES Y MONTO DE VENTAS ANUALES,  SI ES: MICRO___________; PEQUEÑA______________ O MEDIANA _____________ EMPRESA

(LUGAR Y FECHA).

PROTESTO LO NECESARIO.

____________________________

NOMBRE Y FIRMA.

NOTA:	El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, en  papel membretado,  debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado, adjuntando además a este formato,  identificación oficial con fotografía en original o copia certificada y copia simple, para cotejo,  en la que se aprecie además de la foto, el nombre y la firma del  representante legal.

ANEXO 4.

##### FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE ______________________________

_____________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA _________________________________

_____________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO __________

_________________________________ DE FECHA _______________________________________

OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº _________________DE FECHA ___________________

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A ________________________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, ASÍ COMO HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LICITACIÓN NÚMERO LP-ADQ-001-13.

CONVOCADA POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

|  | LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN ACEPTA EL PODER |
|  | TESTIGOS |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER

(PRESENTARLO  EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ANEXO 5.

| FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. |  |
| --- | --- |
| LUGAR Y FECHA___________________________________________________________ |  |
| ###### LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13 |  |
| NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________________ |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE:_____________________________________________ |  |
| PUNTO DE LA CONVOCATORIA______________________________________PARTIDA__________________________ |  |
| PREGUNTA: |  |
| (PRECISAR EL ASPECTO ESPECÍFICO) |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
|  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE: |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |
| NOTA: POR CADA PUNTO DE LA CONVOCATORIA Y/O PARTIDA SE DEBERÁ LLENAR UN SOLO FORMATO. |  |
| NOTA DOS: SE PODRÁ REPRODUCIR ESTE FORMATO LAS VECES QUE SEA NECESARIO. |  |
| HOJA NUM. ____DE_____ |  |

ANEXO 6

###### GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Para responder por el cumplimiento de su proposición, “EL LICITANTE” presentará Cheque cruzado con dos líneas diagonales en el anverso, o también se aceptará el cheque con las leyendas “PARA ABONO EN CUENTA” ó “NO NEGOCIABLE”, expedido por él mismo, con cargo a cualquier Institución de Banca de Crédito autorizada para operar en la República Mexicana, por la cantidad que resulte del 10% (Diez por ciento, sin incluir IVA), del monto de su proposición, a favor de Instituto Tecnológico de Sonora.

El cruzado del cheque se aceptará únicamente de la manera indicada anteriormente, si se presenta de otra forma su propuesta será rechazada. Así mismo, no se aceptarán cheques expedidos por personas físicas o morales distintas a la razón social del licitante, aún si quien los expida sea socio de la empresa. (NOTA EL CHEQUE NO DEBE IR PEGADO EN LA HOJA YA QUE ESTO INVALIDA EL DOCUMENTO Y NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA).

###### GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

| LICITACION No. LP-ADQ-001-13 | FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2013 |
| --- | --- |
| RELATIVA A: CONTRATACIÓN DE : ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013 |  |
| LICITANTE: |  |

ENGRAPAR EL CHEQUE EN ESTE ESPACIO NO PEGAR

CHEQUE No.________ DE FECHA________________, CON CARGO A (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA) POR UN IMPORTE DE: $ _________________.

| RECIBI LA GARANTIA DE SERIEDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |  | RECIBI LA DEVOLUCION DEL CHEQUE ENTREGADO COMO GARANTIA DE LA PROPUESTA |
| --- | --- | --- |

NOTA: “EL LICITANTE” DEBERA TRANSCRIBIR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA EL CONTENIDO DE ESTE ESCRITO, Y LLENARLO CON TODA LA INFORMACION QUE SE SOLICITA.

ANEXO 7

MODELO DE GARANTIA DE CALIDAD CONTRA EXHIBICION DE BIENES Y/O SERVICIOS DEFECTUOSOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

PRESENTE.

El suscrito _______________________, en mi carácter de Representante legal de la Empresa ________________________de acuerdo a la documentación legal presentada para participar en la Licitación Pública No. LP-ADQ-001-13 , para la  “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013”,  con la legal facultad de  mi representada,  bajo protesta de decir verdad, me  comprometo a entregar los  bienes y/o servicios  que nos sean asignados, en las calidades y características que la convocante requiere, y en caso de no ser así, las mismas serán rechazadas con las concebidas penas aplicables y a llevar a cabo la devolución o reposición de los bienes y servicios que resulten defectuosos o no cumplan con las características  de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas sin que tenga que mediar requerimiento adicional  alguno,  asumiendo la responsabilidad por los defectos y fallas del materia o del servicio, daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

Cd. __________________, Sonora, a ____ de __________de 2013.

A T E N T A M E N T E

| Nombre, Razón Social o denominación del Licitante |  | Nombre y Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

(PRESENTARLO  EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ANEXO 8.

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No.:   LP-ADQ-001-13

| NOMBRE DEL LICITANTE ______________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN___ 15 DE FEBRERO DE 2013 ____ |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________ R.F.C. _______________________________________________________ NÚMERO DE PROVEEDOR ANTE EL ITSON_______________________ | LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA PLAZO DE ENTREGA: ME APEGO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA |

| DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS TECNICAS PROPUESTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Partida | CARACTERISTICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE | CARACTERISTICA PROPUESTA POR EL LICITANTE | CANTIDAD PROPUESTA | UNIDAD DE MEDIDA |

OBSERVACIONES:

|  | _________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. |
| --- | --- |

(INSTRUCTIVO ANEXO 8.)

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA.

LICITACIÓN No. _____ (1) ______

| NOMBRE DEL LICITANTE ___________(2)__________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN__________(5)____ |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________ R.F.C. ___________________(3)__________________________________ NÚMERO DE PROVEEDOR ANTE EL ITSON _____(4)__________________ | LUGAR DE ENTREGA_________(6)___________ _________________________ PLAZO DE ENTREGA _________(7)___________ |

|  | DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS TECNICAS PROPUESTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Partida | CARACTERISTICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE | CARACTERISTICA PROPUESTA POR EL LICITANTE | CANTIDAD PROPUESTA | UNIDAD DE MEDIDA |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

|  | _________________(13)________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. |
| --- | --- |

ANEXO 8.  INSTRUCTIVO DE LLENADO.

NOMBRE DEL FORMATO:	Propuesta Técnica.

OBJETIVO:	Anotar los aspectos técnicos requeridos por el ITSON y que serán la Propuesta Técnica que presente el licitante en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta licitación.

ELABORADA POR:	El licitante.

| No. | DATO. | ANOTAR. |
| --- | --- | --- |
| 1 | No | El número de la licitación que corresponda. |
| 2 | Nombre del licitante. | El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. |
| 3 | R.F.C. | Registro Federal de Contribuyentes. |
| 4 | Número de proveedor ante el itson | Si lo tiene, el número de Proveedor ante el ITSON, que se obtiene en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. |
| 5 | Fecha. | En dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en que se celebra la licitación. |
| 6 | Lugar de entrega. | Me apego a lo establecido en esta convocatoria. |
| 7 | Plazo de Entrega. | Me apego a lo establecido en esta convocatoria. |
| 8 | No. Partida | El No. de partida que le corresponda(n) al (a los) bien(es), conforme se indica en el ANEXO 1 de esta convocatoria. |
| 9 | Característica requerida por la convocante | La(s) características(s) que le corresponda(n) al (a los) bien(es) requeridos por la convocante conforme se indica en el ANEXO 1 de esta convocatoria. |
| 10 | Característica propuesta por el licitante | La descripción de las características que le correspondan a los bienes y/o servicios propuestos por el licitante, anotándolas en el orden conforme se indica en el ANEXO 1 de esta convocatoria. Deberá incluir mínimo el 100 % de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación, de acuerdo a la descripción, presentación, requerimientos y especificaciones establecidos en Anexo No. 1 de esta convocatoria, mismos que deberán contemplar y atender mínimo los requisitos señalados en el citado anexo 1, indicado además, como se cumplirán los requisitos técnicos y documentales requeridos, en su caso. La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja del documento que la contenga. |
| 11 | Cantidad Propuesta | Anotar la cantidad de bienes que propone en la partida el licitante, con relación a la demanda solicitada por el ITSON y que se describe en el ANEXO 1 de esta convocatoria. |
| 12 | Unidad de medida | Unidad de medida del bien correspondiente a la partida que propone. |
| 13 | Nombre y firma del Representante legal. | Anotar el nombre del representante o apoderado legal del Licitante. |

ANEXO 9.

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN No.  LP-ADQ-001-13

|  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL LICITANTE _______________________________ R.F.C._________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO___________________________________ |  |  | FABRICANTE_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________ |  |  | DISTRIBUIDOR_______________________R.F.C._______________________________ |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO |  | NUMERO DE PROVEEDOR DEL ITSON |  |  |  |  |

LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1, DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA NUMERO__________ LP-ADQ-001-13______________

| No. de Partida ### D | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| SUBTOTAL IVA. GRAN TOTAL |  |  |  |  |

(SON: ___________________________ 00/100 M.N.) ANTES DE I.V.A.. *PRECIOS FIRMES: La vigencia de los precios, es en firme, precio fijo, contando a partir de la fecha del Acto de Apertura de Propuestas y mantenerse firmes hasta la conclusión del pedido y/o contrato.. En el caso de que se me otorgue la adjudicación de la demanda asignada, me obligo en nombre de mí representada a suscribir el pedido/contrato que se derive, en los términos, condiciones y porcentaje establecidos en esta convocatoria

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10.

FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS. LICITACIÓN No. LP-ADQ-001-13

|  |  | DÍA | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA |  |  |  |
| NOMBRE DEL LICITANTE_______________________________________________________________ R.F.C._________________________________ FABRICANTE_______________________DISTRIBUIDOR___________________________ NUMERO DE PROVEEDOR DEL ITSON ______________________________________________ |  |  |  |  |

| PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA _________________________________ | SUMA TOTAL DEL IMPORTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS SIN INCLUIR IVA | $ |
| --- | --- | --- |

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O

APODERADO LEGAL DEL LICITANTE.

(INSTRUCTIVO ANEXO 10.)

FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (INSTRUCTIVO). LICITACIÓN No.___(1)___

|  |  | DÍA | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | (2) | (2) | (2) |
| NOMBRE DEL LICITANTE_______________________________________________________ _____________________(3)_____________R.F.C.____(4)____________________________ FABRICANTE_______(5)_____________DISTRIBUIDOR_____(6)_______________________ NUMERO DE PROVEEDOR DEL ITSON _______(7)_________________________ |  |  |  |  |

| PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA ________________( 8 )_____________ | SUMA TOTAL DEL IMPORTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS SIN INCLUIR IVA | $ (9) |
| --- | --- | --- |

______________ (10) _________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O

APODERADO LEGAL DEL LICITANTE.

ANEXO 10.

INSTRUCTIVO DE LLENADO.

NOMBRE DEL FORMATO: 	Cuadro Resumen de Proposiciones Económicas.

OBJETIVO:	Presentar el resumen de las proposiciones económicas que contenga el importe total de las mismas. Este formato deberá ser presentado en el Acto de Presentación de Proposiciones Técnicas y Apertura de Proposiciones.

ELABORADA POR: 	El licitante.

| No. | DATO. | ANOTAR. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Num.-. | El número de la licitación. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Fecha. | En dos dígitos día, mes y en cuatro dígitos el año en que se celebre el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación. |
| 3 | Nombre del licitante. | El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante, cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. |
| 4 | R.F.C. | Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 5 | Fabricante. | Una “X”, si es fabricante. |
| 6 | Distribuidor. | Una “x” si es distribuidor. |
| 7 | Número de Proveedor ITSON. | El número de proveedor, de la ITSON, que se otorga en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de Adquisiciones. |
| 8 | No. y Total de Partidas en las que participa. | Registre los numerales de cada una de las partidas por las que propone en la licitación, así como el total de partidas por las que participa |
| 9 | Suma total. | La suma total del importe correspondiente al total de los Servicios propuestos, en Moneda Nacional. |
| 10 | Nombre y firma. | Anotar el nombre y firma del representante o apoderado legal del licitante. |

ANEXO 11

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS.

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2013

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________

LICITACION No.  LP-ADQ-001-13

| DOCUMENTO | DOCUMENTO. | SI PRESENTO | NO PRESENTÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTANCIA DE INSCRIPCION A LA LICITACION. |  |  |
| 2 | ACREDITACIÓN DEL LICITANTE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 3 DE ESTA CONVOCATORIA; ADICIONALMENTE Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE PRESENTE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, PARA HACER ENTREGA DE LA PROPUESTA DEBERA ADJUNTAR FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE ANEXO 4. |  |  |
| 3 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA APEGANDOSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 6 DE ESTA CONVOCATORIA. |  |  |
| 4 | CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA PARTICIPANTE ENTREGARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN LAS CALIDADES Y CARACTERÍSTICAS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE, Y EN CASO DE NO SER ASÍ, LAS MISMAS SERÁN RECHAZADAS CON LAS CONCEBIDAS PENAS APLICABLES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 7 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN. |  |  |
| 5 | EN EL SOBRE DEBERA INCLUIR: LA PROPUESTA TECNICA CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE CADA PARTIDA EN QUE PARTICIPA EN LA PRESENTE LICITACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 8 DE ESTA CONVOCATORIA. Se recomienda no omitir la lectura de los requisitos del documento No. 5,( página 10 de la convocatoria), establecido en el punto No. 2” Del contenido de la proposición”, del apartado II, referente a “Preparación de la propuesta del licitante” |  |  |
| 6 | EN EL SOBRE DEBERA INCLUIR: LA PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE CADA PARTIDA QUE COTICE EN LA PRESENTE LICITACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 9 DE ESTA CONVOCATORIA, DEBERA INCLUIR ADEMAS: EL CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y/O SERVICIOS CON LOS CUALES DESEA CONCURRIR A LA PRESENTE LICITACION QUE PRESENTA, APEGANDOSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 10 DE ESTA CONVOCATORIA. |  |  |
| 7 | CARTA COMPROMISO APEGANDOSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 12 DE ESTA CONVOCATORIA |  |  |

| 8 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | CARTA DEL LICITANTE , EN FORMATO LIBRE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO DE LICITACIÓN Y DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, MANIFESTANDO EL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE OBLIGA CON “LA CONVOCANTE” AL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE: A).- QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, O LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES O, EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No. 1. B).- QUE LOS BIENES Y/O MATERIALES OFERTADOS NO SON REMANUFACTURADOS, RECICLADOS NI DE DUDOSA PROCEDENCIA, LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS SON GENUINOS, NUEVOS Y ORIGINALES DE LA MARCA QUE SE COTICE |  |  |

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS | NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS EN DEVOLUCION, QUE FUERON PRESENTADOS PARA COTEJO. |
| --- | --- |
| FIRMA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS: | FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS |

FECHA:   15 de febrero de 2013

ANEXO 12

MODELO DE CARTA COMPROMISO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

PRESENTE.

El suscrito _______________________, en mi carácter de Representante legal de la Empresa ________________________de acuerdo a la documentación legal presentada para participar en la Licitación No. LP-ADQ-001-13, para la contratación de    ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013  y bajo protesta de decir verdad:

# PROPONGO

Entregar bajo los términos y condiciones establecidas en la convocatoria correspondiente a la Licitación No LP-ADQ-001-13, de acuerdo a los conceptos, cantidades y especificaciones que esta empresa presenta al efecto, apegándose al período de entrega y especificaciones estipuladas por  la “CONVOCANTE”.

DECLARO

1.- Que mi representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la entrega de los  Bienes y/o Servicios, materia de esta Licitación y que dispone de la organización, capacidad técnica y económica para ello.

2.- Que no nos encontramos en ninguno de los siguientes supuestos:

a) aquellas en cuyas empresas participe el personal del instituto que deba decidir directamente, o a los que les hayan delegado tal  facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario.

b) las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellas mismas, respecto al cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos que hayan afectado con ello los intereses del instituto.

3.- Que conocemos y aceptamos el contenido y alcance de la convocatoria de la presente Licitación, la minuta de la Junta de Aclaraciones, así como de sus anexos y modelo de contrato/pedido.

4.- Que estamos conscientes que el contrato se adjudicará si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la “CONVOCANTE”, a quien presente la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo.

5.- Que en el  caso de que se me adjudique(n)  alguna(s) partida(s), cuyo monto   exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA  me comprometo a presentar  previo a la firma del pedido o contrato, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de mis obligaciones fiscales y sujetarme  a lo establecido en el anexo No. 16  de  esta convocatoria.

CONVENGO

1.- Que habiendo examinado las condiciones del pedido/contrato, plazos y especificaciones descritos, nos comprometemos a realizarlos de acuerdo con dichos documentos.

2.- Que esta oferta  tiene vigencia hasta la conclusión del pedido o contrato, en su caso, contados a partir de la fecha del acto de apertura de propuestas y  permanecerá obligatoria durante la vigencia del pedido o contrato, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la “CONVOCANTE” a  su cargo.

3.- Que los precios estipulados en la propuesta son firmes.

4.- En hacer entrega de los  bienes y/o servicios, en los términos señalados en el pedido o contrato, a partir de la firma de los mismos.

5.- En firmar el contrato en la fecha que establezca la convocante dentro de un término no mayor de diez días naturales siguientes a la fecha de adjudicación del mismo.

6.- En entregar a la “CONVOCANTE” a su cargo, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera suscrito el contrato, una fianza a favor del  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, por un monto del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total del contrato como garantía de cumplimiento.

7.- El importe total de la propuesta  objeto de la presente licitación para la  “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013 “    es la cantidad de $_________ (_____________________00/100 M. N.), sin el impuesto al valor agregado (I.V.A.),  en el entendido de que en caso de existir diferencia entre la cantidad y el número y letra se tomara este último como valido.

8.- Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la garantía indicada en el punto anterior, dentro del plazo correspondiente, perderé a favor de “LA CONVOCANTE” la Garantía de Seriedad de mi proposición que hubiere otorgado al efecto y aceptaré por parte de “LA CONVOCANTE” la determinación de la rescisión administrativa del contrato.

9.- Manifiesto que en el caso de ser adjudicado no subcontratare parcial o total con terceros.

10.-  Que en el  caso de que se me adjudique(n) alguna(s) partida(s), cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA , me comprometo a presentar  previo a la firma del pedido o contrato, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de mis obligaciones fiscales y sujetarme  a lo establecido en el anexo No. 16  de  esta convocatoria.

Cd. Obregón, Sonora, a___  15 de Febrero de 2013   __.

A T E N T A M E N T E

| Nombre, Razón Social o denominación del Licitante |  | Nombre y Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

### ANEXO 13

| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCUESTA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. LICITACIÓN: LP-ADQ-001-13 |  |  | FECHA:________________ |  |  |  |  |  |  |
| INSTRUCCIONES : FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA "X", SEGÚN CONSIDERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA? :      	SÍ			NO

(Marque con una “X” su elección, si eligió SÍ siga las instrucciones que se detallan a continuación).

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

## CALIFICACIÓN

|  | Evento | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Junta de Aclaraciones. |  |  |  |  |
| # Supuestos | El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición de bienes o contratación de servicios que se pretende realizar. |  |  |  |  |
|  | Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad por el área requirente de los bienes o servicios. |  |  |  |  |
|  | Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas. |  |  |  |  |
| Supuestos | El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes. |  |  |  |  |
|  | Resolución técnica y apertura de propuestas económicas. |  |  |  |  |
| Supuestos | La resolución técnica (análisis cualitativo) fue emitida por el área requirente de los bienes o servicios, conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento. |  |  |  |  |

|  | Evento | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Fallo |  |  |  |  |
| ## Supuestos | En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados. |  |  |  |  |
|  | # Generales |  |  |  |  |
|  | # El acceso al inmueble fue expedito. |  |  |  |  |
|  | # Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido. |  |  |  |  |
| Supuestos | # El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la licitación, fue respetuosa y amable. |  |  |  |  |
|  | # Volvería a participar en otra licitación que emita la institución. |  |  |  |  |
|  | # El desarrollo de la licitación se apego a la normatividad aplicable. |  |  |  |  |

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?

SÍ	          			NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES

COMENTARIOS QUE DESEA AGREGAR:

| EMPRESA |  | REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA |
| --- | --- | --- |

| * SE SOLICITA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O ENVÍE, A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DEL FALLO. |  |
| --- | --- |
| * BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE RECIBIRA LA ENCUESTA QUE SE ENTREGUE ANTES DE LA EMISIÓN DEL FALLO. |  |
| * FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: |  |
| a) | Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales en 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón,Son. CP 85000 |
| b) | En la urna que al final del falló encontrará en el lugar dónde se celebre el evento. |
| c) | Enviarlo al Correo Electrónico: licitaciones.adquisiciones@itson.edu.mx |

ANEXO 14

FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS (SE REQUIERE EN CASO DE QUE SE INDIQUE EN CONVOCATORIA Y/O ANEXOS)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

CD. OBREGON, SON., A___________________

RECIBIMOS DEL PROVEEDOR:__________________________________________LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

RELATIVOS A LA LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE    ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013  NÚMERO LP-ADQ-001-13 MISMOS QUE QUEDAN EN CALIDAD DE MUESTRAS, MIENTRAS NO SE EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO DE ESTA LICITACIÓN.

| NUMERO DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |

# POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

______________________________________________

(NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO)

EN EL CASO DE QUE MIS MUESTRAS RESULTEN PERDEDORAS Y NO SEAN RETIRADAS EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO EN EL HORARIO DE LAS 9.00 A LAS 13.00 HORAS POR MI  REPRESENTADA,  MANIFIESTO MI VOLUNTAD PARA QUE SE CONSIDEREN COMO ENTREGA GRATUITA A LA CONVOCANTE SIN NINGÚN TRÁMITE POSTERIOR.

EN CASO DE QUE MIS MUESTRAS RESULTEN GANADORAS Y NO SEAN RETIRADAS  EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES  POSTERIORES A LA ULTIMA ENTREGA, TAMBIÉN MANIFIESTO MI VOLUNTAD PARA QUE SE CONSIDEREN COMO ENTREGA GRATUITA PARA LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO NO SERÁN OBJETO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR.

POR EL PROVEEDOR

________________________________________

(NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO

MODELO DE PEDIDO                        ANEXO No. 15.

Reverso del pedido

| ’ PEDIDO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” Y EL PROVEEDOR QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE PEDIDO EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA PERSONA QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DECLARACIONES: PRIMERA.- “eL INSTITUTO” por conducto de su representante legal declara que: - Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, el Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Poder Ejecutivo declara una Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, como un organismo Público descentralizado, de carácter universitario, con personalidad jurídica y patrimonio propio. - El representante de “EL INSTITUTO”, ______________, acredita su personalidad como Representante Legal, con la Escritura Pública número ____, vol.____ de fecha _________, otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio A. Olea Rodríguez. - Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Pedido. SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” por conducto de su representante legal, declara que: - Su representada, la empresa __________________ es una Sociedad legalmente constituida y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. ___ Volumen, de fecha________, pasada ante la fe del Lic. ______________ Notario Público No.___, con ejercicio y residencia en la ciudad de _____________, ________, México. - El C. ___________________ acredita su personalidad como representante legal para obligarse en nombre y representación de la Empresa _______________________, con el poder general para actos de administración y/o actos de dominio, que consta en Escritura Pública No ______ Volumen , de fecha _________________ , pasada ante la fe del Lic. _________________ , Notario Público No __, con ejercicio y residencia en la ciudad de ______________ México; - Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: ______________. - Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establece la Convocatoria de Licitación Pública No. LP-ADQ-______ que dieron origen a este pedido y demás normatividad aplicable. - Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse inhabilitado por “EL INSTITUTO” ni por la Secretaria de la Función Pública. TERCERA.- DE AMBAS PARTES Única.- Que es su voluntad celebrar el presente Pedido sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, y aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento, que se adjudicó por el procedimiento de la Licitación Pública No. LP-ADQ-________, según consta en acta de fallo de fecha ______________. |  |  |  |
| EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE PEDIDO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: |  |  |  |
| CLAUSULAS: PRIMERA. – OBJETO Mediante el presente instrumento, “EL INSTITUTO” contrata a “EL PROVEEDOR”” y este acepta y se obliga a proporcionar bajo su responsabilidad, los bienes correspondientes a :“ _____________L” conforme a los términos citados en este Pedido, observando para ello las fechas pactadas de entrega de los bienes , así como de acuerdo a su propuesta técnica, Económica y la convocatoria de licitación de referencia , mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes; El monto del Pedido será invariable, por lo que los bienes se pactan bajo la condición de precio fijo SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS BIENES: “EL PROVEEDOR” a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los bienes libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos, a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de “EL INSTITUTO” TERCERA.- FORMA DE PAGO; Las partes convienen que los pagos a “EL PROVEEDOR” se realicen de la siguiente forma: El ( Los) pago ( s) se realizará (n) por “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”, en Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los bienes así como de la o las facturas de los bienes debidamente requisitadas en términos del Pedido, por lo que será responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, entregar oportunamente las facturas correspondientes en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de “EL INSTITUTO, para cumplir con el calendario de pagos presentado; Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los bienes suministrados se realice a través del esquema electrónico, “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin; Los días de recepción de facturas para su revisión será de lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari, de “EL INSTITUTO; Los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, y se programará su pago a los 28 días posteriores a la entrega de los bienes y factura en el Almacén General / presentación de la factura por el servicio proporcionado, liberada por el área requirente entregada en el Almacén General “ efectuar por concepto de penas convencionales. | CUARTA.- ANTICIPOS: NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PAGO “EL INSTITUTO” otorgara a “EL PROVEEDOR” un anticipo para la adquisición de los bienes relacionados con el objeto del Pedido por el orden del ____ (___________________________) sobre el monto total de este Pedido, incluyendo el I.V.A. Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos en las disposiciones legales aplicables. QUINTA.- VIGENCIA; "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente Pedido, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento, en un plazo no mayor al ____________________ SEXTA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes objeto del presente Pedido infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los bienes de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en este Pedido, comprometiéndose a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los bienes que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a “EL PROVEEDOR” ; "EL PROVEEDOR" queda obligado ante “EL INSTITUTO” a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Pedido y lo establecido en el Código Civil Federal. SÉPTIMA.- FIANZA DE GARANTÍA “EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir , las garantías a que haya lugar, que en el presente caso consiste en pólizas de fianzas a favor del Instituto Tecnológico de Sonora: I.- DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido (sin incluir el impuesto al valor agregado), que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas:“EL PROVEEDOR” se compromete a realizar la entrega de esta fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Pedido. II.- DE ANTICIPOS: NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO partes convienen en que “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir y otorgar en favor de “EL INSTITUTO”, la garantía por el anticipo, como sigue: Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, que garantice la correcta |  | OCTAVA .- PENAS CONVENCIONALES Las partes convienen en que si “EL PROVEEDOR” no cumple con las entregas de los bienes que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en este PEDIDO , “EL INSTITUTO” penalizará a “EL PROVEEDOR” y este se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 0.5% por día natural del valor total de los bienes no entregados, por cada día de atraso , pasados 30 días se procederá a la rescisión administrativa del Pedido y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del presente Pedido; El pago de los bienes objetos del presente Pedido, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” debe efectuar por concepto de penas convencionales; Independientemente del pago de la sanción que “EL INSTITUTO” llegara a aplicar a “EL PROVEEDOR” podrá exigir el cumplimiento del Pedido u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los bienes. NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes . DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN Las partes convienen y “EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa que “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente Pedido sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que “EL INSTITUTO” comunique a “EL PROVEEDOR” por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Pedido, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Séptima de este Pedido, B) Si por causas imputables a “EL PROVEEDOR” éste no proporciona los bienes objeto del presente Pedido en la fecha acordada en el presente Pedido o por suspensión injustificada en la entrega de los bienes contratados, que afecten la operación de “EL INSTITUTO” ; C) Si cede, traspasa o subcontrata, total o parcialmente los derechos derivados de este Pedido, salvo autorización previa y por escrito de “EL INSTITUTO”; E) Por el incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” a cualesquier otra obligación derivada del presente Pedido. DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PEDIDO; Las partes están de acuerdo en que por necesidades de “EL INSTITUTO” podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente Pedido, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE; Los términos y condiciones previstos en este Pedido serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles. DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Pedido, "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO". |
| FECHA DE FORMALIZACION DEL PEDIDO DIA MES AÑO |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL______________________________________ |  |

### ANEXO 15 BIS

CONTRATO No. _____

CONTRATO NÚMERO______ PARA LA adquisición  DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013”, A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “eL INSTITUTO”  REPRESENTADo POR EL _____________________, EN SU carácter DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA, ______. REPRESENTADA POR EL _____; A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S :

PRIMERA.- “eL INSTITUTO”  declara que:

- Mediante boletín oficial TOMO CXVIII número 27 de fecha 2 de Octubre de 1976, el Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Poder Ejecutivo declara una Ley Orgánica por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, como un organismo Público descentralizado, de carácter universitario, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en cuanto a que en el ejercicio de sus funciones de enseñanza, investigación y difusión, el Instituto declara sus propios ordenamientos.

- El representante de “EL INSTITUTO” acredita su personalidad como Representante Legal del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, con la Escritura Pública número ______ vol.____ de fecha ______________ otorgada ante la Fe del Notario Público número 31 de la Ciudad de Obregón, Sonora, Lic. Horacio A. Olea Rodríguez.

- Tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregón, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

- Su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: ITS-620522-QH1

- Los recursos para cubrir el presente contrato son Recursos Propios.

- Celebra el presente contrato que se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Publica No.  LP-ADQ-001-13, según consta en acta de fallo del evento de referencia.

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” por conducto de su representante legal,  declara:

- Que su representada, la empresa C$2 es una persona moral constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No.  _____ Volumen ____, de fecha  __________________, pasada ante la fe del  Lic. ________________ Notario Público No.____, con ejercicio y residencia en la ciudad  de  ____________, Sonora, México.

- Que es una persona mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

- Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No. C$4

- Que el  C$3  acredita su personalidad como Representante Legal para obligarse en nombre y representación de  la Empresa  C$2,  con el poder general para actos de administración, que consta en Escritura Pública No.  ______, de fecha ___________, pasada ante la fe del Lic ___________________, Notario Público No.____, con ejercicio y residencia en la Ciudad  de  ____________, México; manifestando que  se encuentra reconocido su cargo como representante legal y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para contratar y comprometer a su representada a cumplir con las obligaciones que se deriven del presente contrato; manifestando de igual forma, bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas las facultades que le fueron conferidas en la escritura pública antes citada; por lo demás manifiesta que cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica y jurídica para suscribir el mismo

- Entre los objetos de la sociedad se encuentra el dedicarse al giro de: ____________________________________

- Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con los elementos propios y suficientes para la  prestación de los  bienes y/o servicios objeto de este contrato,  que requiere “eL INSTITUTO”, así como el personal capacitado para el manejo de los mismos, que son materia del presente instrumento.

- Que conoce, se sujeta  y se obliga a observar y cumplir el contenido de  su propuesta técnica-económica (las bases de la licitación   Publica No. LP-ADQ-001-13 ) que dieron origen a este contrato, así como a la demás   normatividad  y disposiciones jurídicas aplicables al objeto del presente contrato.

- Que tiene establecido su domicilio oficial en  ________        Ciudad Obregón, Sonora, México, mismo que señala  para  todos los fines y efectos legales de este contrato.

- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse inhabilitado por el ITSON.

- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, así como de las obrero  patronales ante el IMSS.

TERCERA.-  DE AMBAS PARTES

Única.- Que suscriben el presente contrato sin coacción alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de consentimiento que lesione su libre declaración de voluntad o que pudiese invalidarlo, por lo que aceptan expresamente someterse en la forma y términos que se establecen en el presente documento.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA.- Objeto del contrato

Mediante el presente instrumento, “eL INSTITUTO”  contrata a  “EL PROVEEDOR”” y este  acepta y se obliga a proporcionar  bajo su responsabilidad, los bienes y/o servicios correspondientes a: “   ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013”   conforme a  los  términos citados en  el  ANEXO “A”   y que forma parte integral de este contrato,  observando para ello las fechas pactadas de entrega  de los Bienes y/o Servicios,   así como de acuerdo a su propuesta técnica, económica  y  las bases de licitación de referencia , mismas que se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes en el presente instrumento; para los efectos legales y administrativos correspondientes.

SEGUNDA.-  MONTO DEL CONTRATO

Las partes convienen en que el monto por los Bienes y/o Servicios objeto del presente contrato ascienden  a la cantidad de  $_________ (Son: ____________________Pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de $ _________(Son: ____________________  Pesos 00/100 M.N), resultando un  Gran Total  de $____________ (Son: _________________ Pesos  00/100 M.N).

El monto del contrato será invariable, por lo que los Bienes y/o Servicios se pactan  bajo la condición de precio fijo

TERCERA.- ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

EL PROVEEDOR” a través del personal especializado y con sus elementos propios entregará y/o proporcionará oportunamente los Bienes y/o Servicios  libre a bordo (L.A.B) en el destino final de los mismos,  a entera satisfacción del área requirente y de acuerdo a la calidad, cantidad y requerimientos de “eL INSTITUTO”  y al ANEXO “A”,  objeto del presente contrato, ajustándose a las fechas establecidas.

El área usuaria de este servicio corresponde al titular de la Dirección de ____________, o a quien  designe y será  la encargada de  supervisar y verificar que la entrega y prestación de servicio  se ajuste a lo requerido por “eL INSTITUTO”  en este instrumento.

CUARTA.- PROGRAMA DE TRABAJO:

El programa de trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el ANEXO “A”, de este contrato; no se reconocerán cambios en el programa de trabajo y/o en el calendario de ejecución, si estos no están formalizados en un convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de ambas partes.

QUINTA.- Forma de pago

Las partes convienen que los pagos a “EL PROVEEDOR”   se realicen de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO / CONCEPTO

Para que proceda cualquier pago, es necesario se elabore acta circunstanciada simple de avance de proyecto Al concluir satisfactoriamente con el proyecto, se elaborará y firmará acta circunstanciada simple tal como se establece en la cláusula Décima Novena.

El pago se realizará  a la conclusión satisfactoria del proyecto y será cubierto por “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”, en  Moneda Nacional, dentro de los 28 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión, previa aceptación y entrega satisfactoria de los Bienes y/o Servicios así como de  la o las facturas de los servicios debidamente requisitadas en términos del contrato,  por lo que será responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, entregar oportunamente las facturas correspondientes  en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari,  de “eL INSTITUTO,  para cumplir con el calendario de pagos presentado.

Los pagos se efectuarán con cheque o con transferencia bancaria, en el caso de que el pago de los servicios suministrados se realice a través del esquema electrónico, “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar oportunamente y por escrito en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los datos necesarios para ese fin.

Los días de recepción de facturas para su revisión será de  lunes a jueves  de  08:00  a 16:00 horas  y viernes de  08:00  a 14:00 horas  en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, Unidad Nainari,  de “eL INSTITUTO.

La Coordinación de Activos Fijos y Almacén de  “EL INSTITUTO” en un plazo de 3 (tres) días naturales a partir de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la consignación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los servicios, precios unitarios, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos, procederá a la generación del recibo electrónico correspondiente a la recepción de los servicios proporcionados y continuará el procedimiento para el pago de los servicios en el plazo establecido a partir de la fecha de presentación a revisión  de la o las facturas.

En caso de imprecisiones en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales  “eL INSTITUTO”   las devolverá por escrito para que “EL PROVEEDOR” las corrija y presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de pago establecido iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación; En la o las facturas que presente, “EL PROVEEDOR” deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente, además de hacer referencia a este contrato.

Los pagos se efectuarán  los días viernes de 11:00  a  13:00 Horas, en Caja del  Departamento de Tesorería, Unidad Centro,  de “eL INSTITUTO”  localizada en 5  de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora, México; "EL PROVEEDOR " se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto de los servicios para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna; La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR ", no representa en ningún caso la aceptación  definitiva de los servicios correspondientes;  El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que, “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido, de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

SEXTA.- ANTICIPOS:    (SE OTORGARA ANTICIPO, UNICAMENTE EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA)

I.- PAGO

“eL INSTITUTO”   otorgará a “EL PROVEEDOR”  un  anticipo  para la adquisición de servicios relacionados con el objeto del contrato  por el orden del  30 % (Treinta por Ciento) sobre el monto de este contrato, descrito en la Cláusula Segunda de este instrumento legal   incluyendo  el    I.V.A.

Las partes están de acuerdo en que, tanto para el  otorgamiento como para la amortización del anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

II.- FIANZA DE GARANTIA

“EL PROVEEDOR” deberá, entregar la garantía correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se le entregue el importe descrito en la presente cláusula;  Sin la factura correspondiente y/o la fianza respectiva no se entregará el anticipo mencionado.

III.-AMORTIZACIÓN

Las partes convienen en que la amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las facturas que le sean pagadas a “EL PROVEEDOR”, debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la última factura.

En él supuesto que “EL PROVEEDOR” no reintegre el saldo por amortizar que resulte del anticipo otorgado, deberá pagar a “EL INSTITUTO” los gastos financieros conforme a una tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde el momento en que se  haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “EL INSTITUTO”, en su caso. Independientemente de los gastos financieros, “EL INSTITUTO” queda facultado para hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su favor “EL PROVEEDOR”.

SÉPTIMA.- VIGENCIA

"EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar  los servicios  objeto del presente contrato, de conformidad con la cláusula primera de este instrumento,  a partir  del día____ de ______________ de ______ y conclusión para   el día ___de _____________ de _________

OCTAVA.-  OBLIGACIONES

I.- DE “EL PROVEEDOR”

- Prestar y/o entregar los servicios  objeto de este contrato, de acuerdo con la calidad y eficiencia profesional requeridas.

- Prestar y/o entregar los servicios conforme a los CAMPUS  de “EL INSTITUTO”,  citados en el anexo” A “ de este Contrato,  todas las instalaciones físicas y ubicación de los inmuebles son del conocimiento de “EL PROVEEDOR” para la realización del  objeto de este Contrato.

- Asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los  servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.

- Acepta que renuncia aquellos derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de la venta de bienes y/o prestación de los servicios materia de este instrumento, mismos que invariablemente deberán constituirse a favor del Instituto Tecnológico de Sonora.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de “EL INSTITUTO” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los servicios ,de primera calidad, de acuerdo a las condiciones ofertadas así como a las establecidas en el anexo “A” de este contrato,  comprometiéndose  a responder por la mala calidad, defectos adversos de la entrega de los servicios que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por vicios ocultos o cambios físicos notables por causas imputables a “EL PROVEEDOR” y en su caso, se compromete a sustituir el producto/servicio que así se requiera por los daños resultantes como consecuencia de deficiencias en la  entrega de los servicios, en un plazo de acuerdo a las necesidades de  “EL INSTITUTO”

- "EL PROVEEDOR" queda obligado ante “EL INSTITUTO” a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y lo establecido en el Código Civil Federal

II.-  DE “EL INSTITUTO”

- Otorgar todas las facilidades necesarias con respecto al objeto del contrato, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo la entrega de los servicios en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el servicio contratado.

NOVENA.- DAÑOS Y PERJUICIOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por los daños y perjuicios que se ocasionen en “eL INSTITUTO”   o a terceros con motivo de su impericia, negligencia o incumplimiento en la entrega de los servicios a su cargo y por no atender con puntualidad los requerimientos comunicados por “eL INSTITUTO”  De igual manera quedará obligado ante “eL INSTITUTO”, a responder por la mala calidad, defectos adversos de los servicios que se suministren, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR”, como patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios objeto de este contrato es el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, así mismo “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL INSTITUTO”, en relación con los servicios de este contrato.

Además, las partes convienen en que el personal aportado por cada una de ellas para el cumplimiento del presente instrumento continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tenga establecida su relación laboral; entendiéndose relacionado exclusivamente con la parte que lo emplea, no originando relación laboral alguna con la otra, asumiendo las responsabilidades que de tal relación les corresponda a cada una de ellas, por lo que en ningún caso podrán ser considerados recíprocamente como patrones sustitutos o solidarios, independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la institución a la que fue asignado.

DÉCIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Queda expresamente pactado que ninguna de las partes será responsable de cualquier retardo o incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos se reanudarán las actividades en la forma y los términos que determinen las partes.

DÉCIMA SEGUNDA.-  FIANZA DE GarantÍa

I.- DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este instrumento,  “EL PROVEEDOR”   entregará a favor de “eL INSTITUTO”, una fianza equivalente al 10%  (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el impuesto al valor agregado),  que corresponde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta institución; fianza que deberá estar expedida por compañía afianzadora constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas y deberá contener mínimo las siguientes declaraciones expresas:

- La fianza de cumplimiento se otorga atendiendo el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato No. _____, de fecha _______________ y se hará efectiva cuando  “EL PROVEEDOR” no cumpla con las condiciones establecidas en este instrumento; en caso de no cumplir con la presentación de la garantía, “EL PROVEEDOR” se sujetará a las sanciones establecidas en el presente contrato

- La garantía de cumplimiento de contrato, únicamente podrá ser cancelada  o liberada mediante un escrito firmado por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o el titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de “eL INSTITUTO.

- La fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y

- La Institución afianzadora acepta expresamente someterse para el cobro de esta fianza, a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Incluyendo el referido procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley.

- En caso de otorgamiento de prórrogas a  “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

- La fianza de cumplimiento, estará vigente  durante el periodo de la vigencia del presente contrato  y hasta  la total aceptación  de la prestación  del servicio a satisfacción , para el caso de que se modifique el presente instrumento mediante convenio u oficio, “EL PROVEEDOR”  se obliga a obtener la anuencia expresa de la institución afianzadora de que se trate, de que ésta continuará garantizando las nuevas obligaciones, ya sea sustituyendo la garantía de cumplimiento exhibida u obteniendo el endoso correspondiente de dicha afianzadora

- Cuando al realizarse el finiquito, resulten saldos a cargo del proveedor y este efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, “eL INSTITUTO” liberará la fianza respectiva.

-“EL PROVEEDOR” se compromete a realizar la  entrega de esta  fianza a mas tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato.

II.- DE  ANTICIPOS: (APLICA UNICAMENTE EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA)

Las partes convienen en que “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir y otorgar en favor de “EL INSTITUTO”,  la garantía por el anticipo, como sigue:

Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada,   que garantice  la correcta inversión y/o devolución de dicho anticipo  que incluye el Impuesto al Valor Agregado,  Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución del anticipo otorgado, siendo necesaria la autorización   mediante manifestación expresa y por escrito expedida por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o el titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales  de “EL INSTITUTO” para su cancelación.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES

A fin de verificar que  “EL PROVEEDOR”  cumpla con lo establecido en este contrato, “eL INSTITUTO”   revisará que la entrega de los servicios efectuados se proporcionen en tiempo y forma.

Las partes convienen en que si “EL PROVEEDOR” no cumple con las entregas de los servicios que se le solicitaron de acuerdo a las fechas o condiciones señaladas en el ANEXO ”A” de este CONTRATO, pagará el 0.5% (cero punto cinco por ciento)  del valor total de los servicios no proporcionados, sin incluir el IVA,  por cada día de atraso natural en el cumplimiento de la obligación de  “EL PROVEEDOR” , independientemente de hacer efectiva la fianza de cumplimiento que se consigna en la Cláusula Décima Segunda del presente contrato.

El pago de los servicios objetos del presente contrato, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR”  deba efectuar por concepto de penas convencionales.

La cantidad que resulte de la aplicación de la pena convencional que se imponga a “EL PROVEEDOR” se hará efectiva pagadera directamente en caja, mediante cheque a favor del Instituto Tecnológico de Sonora

Independientemente del pago de la sanción que “eL INSTITUTO”   llegara a aplicar a “EL PROVEEDOR” podrá exigir el cumplimiento del contrato u optar por rescindir el mismo por retraso en la fecha de entrega de los  servicios.

Así mismo, “EL PROVEEDOR” está obligado ante “eL INSTITUTO”   a responder de la calidad de los  servicios entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido.

Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

“eL INSTITUTO”   podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “eL INSTITUTO”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato. Para tal efecto pagará a “EL PROVEEDOR” los servicios efectivamente suministrados, hasta la fecha de la terminación anticipada, en cuyo caso lo notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales de anticipación; en tanto que si es “EL PROVEEDOR” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente; concluido el procedimiento de rescisión  de un contrato, se formulará el finiquito correspondiente , dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse  y demás circunstancias del caso, sujetándose a la normatividad aplicable

La terminación anticipada se sustentará mediante dictamen que precise las razones y las causas justificadas que den origen a la misma.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RescisiÓn

Las partes convienen y “EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa que “eL INSTITUTO”   podrá rescindir administrativamente en cualquier tiempo el presente contrato sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial bastando para ello que “eL INSTITUTO”  comunique a “EL PROVEEDOR” por escrito, tal determinación, en el caso de que éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente contrato, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

A) Si no otorga la fianza de cumplimiento de garantía correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula Décima Segunda de este contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “eL INSTITUTO”  por la inejecución de las entregas solicitadas y/o servicios no realizados.

B) Si por causas imputables a “EL PROVEEDOR” éste no proporciona los servicios objeto del presente Contrato en la fecha acordada en el presente contrato o por suspensión injustificada en la entrega de los servicios contratados, que afecten la operación de “eL INSTITUTO”

C) Si cede, traspasa o subcontrata la totalidad o parte de los  servicios  contratados.

D) Por la existencia de huelga, la cual se deberá notificar con un plazo de 30 días naturales previos a la suspensión de actividades, del estado de quiebra o suspensión de pagos, declarado por  autoridad competente.

E) Por el incumplimiento por parte de  “EL PROVEEDOR”   a cualquier otra obligación derivada del presente contrato.

Asimismo, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas

DÉCIMA SEXTA.-  PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

Si se actualiza una o varias de las hipótesis previstas en la cláusula que antecede, con excepción de la establecida en la letra  D, la cual operará en pleno derecho, el procedimiento de rescisión se ajustará a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que al proveedor, le sea comunicado por escrito, el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (CINCO) días hábiles exponga lo que ha su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime convenientes.

- Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que “EL PROVEEDOR” hubiere hecho valer; si después de analizar los argumentos y pruebas expuestos por “EL PROVEEDOR”,  “eL INSTITUTO”  estima que los mismos no son satisfactorios, o si “EL PROVEEDOR” no hizo manifestación alguna en su defensa, procederá a emitir la resolución de rescisión administrativa correspondiente.

- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser fundada, motivada y comunicada al proveedor, dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral “I” antes citado. Además la rescisión del contrato se sujetará a los siguientes supuestos:

  - Cuando los servicios no se ajusten a lo pactado,  “eL INSTITUTO”    no liquidará al proveedor el importe de las adquisiciones objeto de este contrato.

  - La liquidación total de los servicios entregados, no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto “eL INSTITUTO”   se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes, su mala calidad o pago de lo indebido.

  - El procedimiento de rescisión se iniciará dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los servicios el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “eL INSTITUTO”  de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“eL INSTITUTO”    podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato,  “eL INSTITUTO”   establecerá con  “EL PROVEEDOR”  otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual  “eL INSTITUTO”  podrá cancelar total o parcialmente las partidas no entregadas será del 20% (veinte por ciento), o bien se podrá rescindir el contrato en los términos de este numeral.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los servicios el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, “eL INSTITUTO”   podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, para lo cual, se modificará la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados, cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este numeral se considerará nulo.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL PROVEEDOR”,  “eL INSTITUTO”  procederá a la aplicación de la garantía de cumplimiento, la cual será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los servicios recibidos aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

En caso de rescisión, “EL PROVEEDOR” deberá reintegrar en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los intereses se calcularán sobre los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de  “eL INSTITUTO”

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS

Le está expresamente prohibido a “EL PROVEEDOR” ceder, vender, traspasar o subcontratar, total o parcialmente los derechos que adquiere en virtud de la celebración del presente contrato, salvo los derechos de cobro, bajo consentimiento expreso y por escrito de  “eL INSTITUTO”

DÉCIMA OCTAVA.-NOVACIÓN

En caso de novación del presente contrato, subsistirá la garantía otorgada para el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas por   “EL PROVEEDOR” en el mismo.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Finalizada la recepción total de los Servicios por parte del área usuaria  de “eL INSTITUTO”, éste procederá a  la suscripción de acta circunstanciada simple  en la que se hará constar tal hecho, en la que intervendrán los representantes de ambas partes y se dará por terminado el presente contrato

VIGÉSIMA.- AMPLIACIÓN  Y/O DISMINUCÍON  DEL CONTRATO

Las partes están de acuerdo en que, durante la vigencia del contrato y por necesidades de “EL INSTITUTO” podrá ampliarse o disminuirse la prestación del servicio objeto del presente contrato,  siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y para el caso de ampliación, el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio. Asimismo, “EL PROVEEDOR”, en caso de ampliación, deberá entregar la modificación  respectiva de la garantía de cumplimiento, señalada en la Cláusula Décima Segunda de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO

En caso de cambio de domicilio, ambas partes se obligan a notificarlo de inmediato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- EXCEPCIÓN DE OBLIGACIONES

Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, “EL INSTITUTO” no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de “EL PROVEEDOR”.

VIGÉSIMA TERCERA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN

Las partes acuerdan que de presentarse los supuestos establecidos en la cláusula Décima Quinta, “EL INSTITUTO” estará en posibilidad de contratar un proveedor sustituto para garantizar la continuidad del servicio.

VIGÉSIMA CUARTA.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que “EL PROVEEDOR”, haya recibido pagos en exceso de “EL INSTITUTO”, deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes.

VIGÉSIMA QUINTA.- INFORMACIÓN, VISITAS E INSPECCIONES.

EL PROVEEDOR”, esta de acuerdo, en su caso, de  proporcionar la información y/o documentación relacionada con este contrato, que en su momento  se requieran,  por parte de  La Secretaría de la Función Pública y/o los órganos internos de control en las dependencias y entidades, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, en el cumplimiento de sus funciones.

VIGÉSIMA  SEXTA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato,  "EL PROVEEDOR", renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, México o al que elija "EL INSTITUTO".

Enteradas las partes y habiéndose manifestado conformes del contenido, fuerza y alcance legal, se firma el presente contrato, con un anexo, por cada uno de los interesados y lo ratifican en todas y cada una de sus partes, ante los testigos que comparecen.

El presente contrato se firma en Ciudad Obregón, Sonora, México, el día   __________________________

| POR " EL INSTITUTO" __________________________________ Representante Legal | POR "EL PROVEEDOR " ___________________________ #### Representante Legal |
| --- | --- |
| TESTIGOS |  |
| ____________________________________ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | _______________________________ JEFE DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES |

Las firmas y antefirmas que aparecen en la presente hoja forman parte integral del CONTRATO  No. __________  para la Adquisición de   “  ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES 2013” que celebran por una parte el “INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA” representado por el  _____________ en su carácter de representante legal y a quien en lo sucesivo se le denominara “EL INSTITUTO”, y por la otra ___________ representado por su apoderado legal el  ____________; al que se le denominará  “EL PROVEEDOR”, de fecha  ________________

ANEXO 16.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Diciembre de 2012

Para los efectos del artículo 32-D, referente al procedimiento de contrataciones con la Federación y Entidades Federativas.

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativasI.2.1.15. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00

sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en  México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2013 I.2.16.1., II.2.1.9., II.2.1.13